1.目的

本規定は、株式会社厚科研の通知書の発行をする際の運用手順を定める。

2.適用範囲

品質マネジメントシステムの通知書の発行及び実施に適用する。

3.用語及び定義

通知書：製品の受渡し時に提供した情報を補足し、又は製品の使用、改造、返却及び廃棄において採るべき措置について助言するために、製品の受渡しの後に発行される文書をいうものであること。

4.手順

4.1　責任者

通知書を発行する責任者は、品質保証部長とし、その代行者を品質保証課長とする。

4.2　通知書の発行の必要性の評価

担当者は、次の情報を検討・評価した結果に基づき、対象となる製品を特定し、是正措置が必要と判断した場合は、責任者が是正措置の開始と通知書の発行を決定する。

- 苦情

- 工程の監視及び測定の結果

- 不適合品の発生情報

- その他品質情報及び安全管理情報

4.3　通知書の発行及び実施

担当者は、通知書の発行が必要であると判断した場合には、少なくとも次の事項を記載した通知書を作成し、責任者の承認を得る。また、合わせて、製品に販売形態、使用形態応じて、配布先、配布方法を決め、配布管理を行う。

- 医療機器の名称

- ロット番号又は製造番号

- 通知書を発行する理由

- 予想される危害

- 講じるべき処置

4.5　連絡

担当者は、通知書を発行する場合は、関係部門に通知書の内容を連絡する。

4.6　通知書の記録

担当者は、通知書を品質記録管理規定に従って保管する。

5　附則

1)　この規定の管理の責任者及び承認者は品質保証部長とする。

2)　この規定は、承認日から有効とする。

作成者　　XYZ部　　○○○○ 　印

2014年MM月DD日

承認者　　XYZ部長　△△△△　 印

2014年MM月DD日

改訂履歴

00版　(2014/MM/DD)　　初版制定