第二部
医薬品各条の提出資料とその作成方法

日本薬局方医薬品各条の原案（以下，原案という）提出にあたっては，以下の1.から7.の資料を，それぞれの作成方法に留意し，所定の様式に従って作成し提出すること．ただし，既収載各条の改正の場合は，様式２，５，６の提出は必要ない．

1.　様式１：日本薬局方医薬品各条原案総括表

各項目について正確に記載する．

公定書名とは日本薬局方外医薬品規格（局外規），米国薬局方，欧州薬局方，英国薬局方又は食品添加物公定書などをいう．これらに収載されていない場合は「収載なし」と記載する．

担当者連絡先には，本件に関する問い合わせなどへの対応を行う担当者の会社名，氏名，連絡先住所，電話番号，FAX番号，電子メールアドレスを必ず記入すること．なお，担当者連絡先に変更が生じた場合は，記載内容を更新し，備考欄に担当者連絡先を変更した旨を追記した様式１を作成して速やかに提出すること．

また，別紙１（提出資料チェックリスト【原薬】）又は別紙２（提出資料チェックリスト【製剤】）により資料の有無を記入の上，提出すること．

なお，希少疾病用医薬品（オーファンドラッグ）として承認された医薬品の場合は，備考欄に「オーファンドラッグ」と明記すること．

2.　様式２：原案と局外規等との項目ごとの比較表

原案について，局外規に収載の場合は原案と局外規における規格及び試験方法を，局外規に未収載の場合は原案と当該品目の製造販売承認における規格及び試験方法を，項目ごとに比較した表を様式２により作成する．

作成にあたっては，各項目の概要ではなく，局外規，又は製造販売承認書の規定どおりに全文を正確に記載すること．ただし，判読が可能な範囲で縮小したコピー等を貼付することで差し支えない．

3.　様式３：医薬品各条案

｢第一部　第十九改正日本薬局方原案の作成に関する細則｣に基づき，原案を様式３により作成する．既収載各条の改正の場合は，改正する項目以外も現行記載を全て様式３に示した上で，改正する箇所を見え消し記載すること．

4.　様式４：実測値

新医薬品の承認申請に際して添付すべき資料に関するガイドラインなどを参考に，様式４により作成する．

[記載するデータについて]

原案設定の根拠となった資料として，3ロット各3回以上のデータ及び試験方法の分析法バリデーションデータを提出すること．液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフィーについては，頑健性データ（検討項目と変動範囲）の提出が望ましい．また，測定値に影響しやすい変動因子があれば記載する．なお，含量違いや容器違い（注射剤におけるプラスチック製水性注射剤容器など）がある製剤については，原則としてそれぞれの実測値の提出が必要である．なお，長期保存試験の成績及び貯法に保存条件の規定が必要な場合には苛酷試験の成績も提出すること．経口固形製剤各条の貯法の容器について，気密容器を規定する場合は，温度及び湿度に対する苛酷試験結果等を示し，容器の妥当性を説明すること．注射製剤各条の貯法の容器について，意見公募・改正要望において，承認に基づき，密封容器の後にプラスチック製水性注射剤容器・着色容器の追記を希望する場合には，事務局が承認内容を確認し，必要であれば委員会にて追記の妥当性を検討することとする．純度試験の残留溶媒に関しては，項目として規定しない場合でも，製造工程で使用している溶媒名・試験方法・実測値（3ロット1回でも可）のデータを提出すること．溶出性に関しては，原則として基本4液性での溶出プロファイル及び溶解度，分析法バリデーション（品質再評価終了品目については不要）並びに6ベッセルの個々のデータを提出すること．基本4液性とは，溶出試験第1液，pH4.0の0.05 mol/L酢酸・酢酸ナトリウム緩衝液，溶出試験第2液，水を用いた場合をいう．試験液量について900 mL以外とする場合は，必要に応じてデータを示し，液量の妥当性を説明すること．

ただし，局外規，又は製造販売承認内容と同一の試験方法を採用する場合は，あらためて実測値をとる必要はなく，過去に測定されたデータ及び分析法バリデーションデータを提出することで差し支えない．この場合にあっては，各ロットにつき必ずしも3回繰り返し測定したデータである必要はない．また，液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフィーについては，頑健性データ（検討項目と変動範囲）の提出が望ましい．

第一部「3.18.5.1　類縁物質試験の設定」に示される別法（第二法）を設定する場合、既存の試験法にて改正要望提出者の製造する複数ロットで試験データを取得し，当該データを踏まえた上で，別法（第二法）が設定できる条件①から④それぞれを満たすことを説明すること。なお，「日本薬局方原案作成に新たに導入する方針の趣旨説明について（平成27年8月付　独立行政法人医薬品医療機器総合機構規格基準部医薬品基準課）」の参考情報（対応表）において，別法（第二法）の設定を認める場合として「他社からのパブコメ及び改正要望」と記されているところであるものの，当該別法（第二法）に関する資料（様式１～６）に加えて類縁物質の定量用標準品に関する資料（別添２）の提出が必要となることから，原則として，改正要望のみへの対応とする．

5.　様式５：原案と外国薬局方等の他の公定書との比較表

米国薬局方，欧州薬局方，英国薬局方，又は食品添加物公定書などの公定書に当該医薬品が収載されている場合は，各項目ごとに比較した表を様式５により作成する．作成にあたっては，各項目の概要ではなく，他の公定書の規格及び試験方法の全文を記載する．ただし，縮小したコピー等を貼付することで差し支えない．なお，英語については翻訳する必要はないが，英語以外の言語については日本語訳で比較表を作成すること．

様式２において，局外規と比較した場合にあっては，局外規の欄の右側に欄を追加して記載することで様式５を省略できる．この場合は，様式１の備考欄に「様式５は様式２に包括」と記入すること．局外規以外の公定書に収載されていないため様式５を省略する場合は，様式１の備考欄に「様式５を省略」と記載すること．

6.　様式６：名称及び化学名等

原薬の原案については，JAN，INN及び他の公定書等の名称などを様式６に記載する．

化学名及び構造式に関しては，それらの選択理由及び簡単な解説を，またCAS登録番号に関しては，塩基，塩，無水物など関連のものを含めて，記載する．

なお，日本薬局方に製剤のみが収載される場合は，その原薬に関する様式６を作成すること．

7.　標準品に関する資料

新たに日本薬局方標準品を設定する必要がある場合は，別添１（有効成分等の定量用標準品（化学薬品，抗生物質及び添加剤等）の場合），別添２（類縁物質の定量用標準品の場合），別添３（システム適合性試験用標準品の場合）又は別添４（生物薬品に関する標準品の場合）に従って，「標準品品質標準」原案を作成する．

8.　資料の提出方法

資料は様式１（様式１の別紙１及び別紙２を含む）から様式６を，標準品を設定する場合は別添１（様式-標１の別紙１を含む），別添２，別添３又は別添４の様式を，電子ファイルで担当者が指示する方法により提出すること．

なお，電子ファイルは原則としてPDF形式とし，様式３，様式６，様式-標２，様式-標類２，様式-標シ２及び様式-標生２についてはMS-Word形式のファイルも品目毎に提出すること．また，各様式を結合しないで提出すること．

（様式１）

令和　　年　　月　　日

厳重管理

日本薬局方医薬品各条原案総括表

| 整理番号 |  | ＊ |
| --- | --- | --- |
| 日本名 |  |  |
| 英名 |  |  |
| 日本名別名 |  |  |
| 標準品の使用 |  | 有（ ）・無 |
| 収載公定書名 |  |  |
| 担当者連絡先 | 会社名 |  |
|  | 氏名 |  |
|  | 連絡先住所 | 〒 |
|  | 電話・FAX番号 | 電話 FAX |
|  | 電子メールアドレス |  |
| 備 考 |  |  |

（備考）

１．用紙は，日本産業規格A4縦とすること．

２．＊印の箇所は記入しないこと．

３．標準品については，有又は無を○で囲み，有の場合は純度試験，定量法等の試験項目を括弧内に記入すること．

様式１　別紙１

提出資料チェックリスト【原薬】（その１）

| 項目 | チェック内容 |  | 資料の有無 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料 | 様式１～６まで揃っているか |  | □ |  |
|  | 様式３及び様式６がWordファイルによる電子媒体で作成されているか |  | □ |  |
|  | 標準品の原案があるか |  | □ |  |
|  | 外国薬局方の収載があるか（欧州薬局方, 米国薬局方） |  | □ |  |
| 含量規格 |  | 定量の実測値（３ロット各３回又は５ロット各１回） | □ |  |
|  |  | 長期保存試験データ | □ |  |
|  |  | 実測値及び長期保存試験データを踏まえての規格値の妥当性 の説明（実生産ロットでも可） 特に，液体クロマトグラフィーにより定量を行う場合には，98.0～102.0%を原則としているため，98.0～102.0%以外の規格値の設定にあたっては妥当性について説明 | □ |  |
| 性状 | 色，形状 | 実測値（３ロット各１回） | □ |  |
|  | におい，味 | 実測値（３ロット各１回），設定理由 | □ |  |
|  | 溶解性 | 基本溶媒及び原薬を直接溶解している溶媒の実測値（１ロット１回，溶質1gを溶かすのに必要な具体的な数値・mL）及びそれに対応する局方での用語（混液での組成溶媒は原則不要） | □ |  |
|  | 旋光性 | 比旋光度の実測値（３ロット各１回） | □ |  |
|  | 融点 | （分解も含めて）実測値（３ロット各１回） | □ |  |
| 確認試験 | 定性・呈色反応 | 実測値（３ロット各１回） | □ |  |
|  | UV | 試料λmax値（３ロット各１回），試料スペクトル（１ロット） | □ |  |
|  |  | 参照スペクトル案(210～400nm)<標準物質等>（１ロット） | □ |  |
|  | IR | 試料スペクトル（３ロット各１回，波数値），なるべく直近データの提出 | □ |  |
|  |  | 参照スペクトル案<標準物質等>（１ロット） | □ |  |
|  |  | 結晶多形についての考察 | □ |  |
|  |  | 乾燥操作の省略を希望している場合は，乾燥前後でのスペクトル | □ |  |
|  | NMR | スペクトル（全体像及び部分拡大図），内部基準物質に対する全シグナルの化学シフト，帰属，分裂のパターン，面積強度比，測定装置の磁場の大きさ及び測定溶媒 | □ |  |
|  | クロマトグラフィー | 実測値（３ロット各１回，TLCの場合は写真等） | □ |  |
|  | 対塩 | 必ず設定，塩化物（定性反応），実測値（３ロット各１回） | □ |  |
| 示性値 | 旋光度 | 実測値（３ロット各３回） | □ |  |
|  | pH | 実測値（３ロット各１回） | □ |  |
|  | 融点 | 実測値（３ロット各１回），なるべく直近データの提出 | □ |  |
| 純度試験 | 溶状 | 実測値（３ロット各１回） | □ |  |
|  |  | 承認規格から削除する場合は，妥当性を説明 | □ |  |
|  |  | 着色している場合などで規定する場合は，吸光度又は色の比較液による設定 | □ |  |
|  | 塩化物・硫酸塩 | 実測値（３ロット各１回，「限度値以下」で可） | □ |  |
|  |  | 設定の意義，削除のためには製造フローを含めた説明 | □ |  |
|  | 重金属，ヒ素等 | 承認規格から削除する場合は，妥当性を説明 | □ |  |
|  | 重金属 | 原則，日局法（重金属〈1.07〉）に基づき設定，実測値（３ロット各１回，「限度値以下」で可） | □ |  |
|  |  | 添加回収率(n=3) | □ |  |

提出資料チェックリスト【原薬】（その２）

| 項目 | チェック内容 |  | 資料の有無 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 純度試験 | ヒ素 | 実測値（３ロット各１回，「限度値以下」で可） リン酸を含む化合物の場合，又は製造工程からヒ素混入の可能性がある場合には原則設定する | □ |  |
|  |  | 添加回収率(n=3) | □ |  |
|  |  | 削除のためには製造フローを含め混入の可能性，除去工程の有無などの説明 | □ |  |
|  | 類縁物質・鏡像異性体/ジアステレオマー | 実測値（３ロット各３回又は５ロット各１回，「規格内」などは不可） | □ |  |
|  |  | 個々の類縁物質及び総量の具体的数値及び長期保存試験データ（承認申請時のデータでも可） | □ |  |
|  |  | クロマトグラム（標準溶液，試料溶液及び溶媒ブランク） | □ |  |
|  |  | 類縁物質のデータ（名称（IUPAC命名法に従い作成した化学名英名），構造，保持時間）（出来れば一覧表で） | □ |  |
|  |  | 分析法バリデーションデータ（感度係数及び真度，併行精度，室内再現精度，直線性及び範囲，定量限界，検出限界，頑健性データなど） | □ |  |
|  |  | システム適合性：実測値及びクロマトグラム | □ |  |
|  |  | その他，実測値と規格値が乖離している場合には規格値の妥当性の説明，「１．基本的事項」で記した事項と異なる場合にはそれぞれについてコメント | □ |  |
|  | 残留溶媒 | 製造工程で使用している溶媒名，試験方法，実測値（３ロット各１回でも可） | □ |  |
| 乾燥減量，水分 |  | 実測値（３ロット各３回又は５ロット各１回）いずれでの設定も可 結晶水を持つ場合には，原則，水分（カールフィッシャー）を設定 | □ |  |
|  |  | 結晶水を持つもので，乾燥減量を規定する場合には，水分との同等性と設定の理由 | □ |  |
|  |  | 乾燥減量を熱分析で設定する場合：測定機器，測定条件 | □ |  |
| 強熱残分 |  | 規格値は付表（乾燥減量及び強熱残分の％記載法）による（0.10→0.1%以下），実測値（３ロット各１回），承認規格からの削除：妥当性の説明 | □ |  |
| 定量法 | 電位差滴定法 | 実測値（３ロット各３回又は５ロット各１回） | □ |  |
|  |  | 代表的な滴定曲線 | □ |  |
|  |  | 反応原理，分析法バリデーションデータ | □ |  |
|  | 液体クロマトグラフィー等† | 実測値（３ロット各３回又は５ロット各１回） | □ |  |
|  |  | 分析法バリデーションデータ（感度係数及び真度，併行精度，室内再現精度，直線性及び範囲，定量限界，検出限界，頑健性データなど） | □ |  |
|  |  | システム適合性：実測値及びクロマトグラム | □ |  |
|  |  | クロマトグラム（標準溶液，試料溶液，溶媒ブランク） | □ |  |

†：抗生物質における円筒平板法や生物薬品におけるバイオアッセイ等のチェック項目としては想定していない．

提出資料チェックリスト【原薬】（その３）

| 項目 | チェック内容 |  | 資料の有無 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯法 | 容器 | 温度及び湿度に対する苛酷試験結果 | □ |  |
|  |  | 気密容器を規定した場合は吸湿性に関するデータ（25℃，75%RH，7日） | □ |  |
|  | 保存条件 | 遮光保存との記載がある場合には，光による変化の状況 についての情報（苛酷試験） | □ |  |
| その他 |  | 類縁物質の名称（IUPAC命名法に従い作成した化学名英名）及び構造式 | □ |  |
| 試薬・試液 |  | 新規設定する試薬・試液の名称及び品質規格を様式３に記載．なお，新たな試液は極力設定しない（各条に記載する，既収載試液の使用の可否又は既存試液を希釈して適用出来ないか，移動相のみで使用している場合には，試験条件の項に具体的に記載できないか等々） | □ |  |
| 様式４ |  | 「カラム情報」欄に必要事項記載 「（解説）」欄に原案と承認法との相違点と変更理由 | □ |  |

様式１　別紙２

提出資料チェックリスト【製剤】（その１）

| 項目 | チェック内容 |  | 資料の有無 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料 | 様式１～５まで揃っているか |  | □ |  |
|  | 様式３がWordファイルによる電子媒体で作成されているか |  | □ |  |
|  | 外国薬局方の収載があるか（米国薬局方，英国薬局方） |  | □ |  |
|  | 局外規第三部に収載があるか |  | □ |  |
| 含量規格 |  | 定量の実測値（３ロット各３回又は５ロット各１回） | □ |  |
|  |  | 長期保存試験データ | □ |  |
|  |  | 95.0～105.0%を原則としているため，95.0～105.0%以外の規格値の場合は，規格値の妥当性について説明 | □ |  |
| 本質 |  | 通例記載になっているか | □ |  |
| 製法 |  | 通例記載になっているか | □ |  |
| 性状 | 色，形状，外観 | （注射剤，点眼剤）実測値（３ロット各１回） | □ |  |
| 確認試験 | UV，TLC，IRなど | 実測値（原則，３ロット各３回又は５ロット各１回） | □ |  |
|  |  | UV，TLCなどの場合にあっては，標準溶液，試料溶液及び有効成分を抜いた試料のスペクトル又はクロマトグラム （UV）試料λmax値（原則，３ロット各３回又は５ロット各１回），測定スペクトルを提出→複数ピークがある場合やショルダーピークがある場合は委員会で検討 | □ |  |
|  |  | IRの場合にあって参照スペクトルとの比較が困難な場合は，規格が波数規定になっているか | □ |  |
|  | 呈色反応 | 添加剤の影響結果確認 | □ |  |
| （示性値） | 浸透圧比 | 実測値（３ロット各１回） | □ |  |
|  | pH | 実測値（３ロット各１回） | □ |  |
| 純度試験 | 類縁物質 | 実測値（３ロット各３回又は５ロット各１回） | □ |  |
|  |  | 個々の類縁物質及び総量の具体的数値及び長期保存試験データ（承認申請時のデータでも可） | □ |  |
|  |  | 標準溶液，試料溶液及び溶媒ブランクのクロマトグラム | □ |  |
|  |  | 類縁物質のデータ，名称（IUPAC命名法に従い作成した化学名英名），構造，保持時間（出来れば一覧表で） | □ |  |
|  |  | 分析法バリデーションデータ（感度係数及び真度，併行精度，室内再現精度，直線性及び範囲，定量限界，検出限界，頑健性データなど） | □ |  |
|  |  | システム適合性：実測値及びクロマトグラム | □ |  |
|  |  | 原薬の規格値との整合性についても考慮する 例えば，原薬の規格値に製剤の類縁物質の含量を加えると，規格値どうしが整合の取れないことがあり，このような点にも留意する | □ |  |

提出資料チェックリスト【製剤】（その２）

| 項目 | チェック内容 |  | 資料の有無 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製剤試験 | エンドトキシン | 実測値（３ロット各１回）及び３法での反応干渉因子試験結果 | □ |  |
|  |  | 規格値は，参考情報に従った計算式による | □ |  |
|  | 採取容量／不溶性異物／不溶性微粒子／無菌 | 実測値（３ロット各１回） | □ |  |
|  |  | 原則「適合した」で良いが，不溶性微粒子については検出された個数の提出 | □ |  |
|  | 製剤均一性 | 実測値：３ロット各１回の個々の定量値，平均値，標準偏差及び判定値を提出 | □ |  |
|  |  | 質量偏差を提案する場合にあっても，含量均一性試験結果の提出 | □ |  |
|  |  | 分析法バリデーションデータ（70～130%での添加回収率，特異性，直線性，真度，併行精度，範囲，システム適合性及び再現性，液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフィーでは頑健性データ）の提出 | □ |  |
|  | 崩壊性 | 溶出性の設定が困難な場合に規定：実測値（３ロット各１回） 試験に補助盤を使用する場合にはその理由 （口腔内崩壊錠）口腔内での崩壊時間に関するデータ | □ |  |
|  | 溶出性 |  |  |  |
|  |  | 実測値（３ロット各１回，６ベッセルの個々のデータ） | □ |  |
|  |  | 長期保存試験結果 | □ |  |
|  |  | 原則として基本４液性に対する溶解度（mg/mL） | □ |  |
|  |  | 各液性に対する溶出プロファイル曲線 | □ |  |
|  |  | 原案の分析法バリデーションデータ（特異性，直線性，真度，併行精度，範囲，システム適合性及び再現性，液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフィーでは頑健性データ） | □ |  |
|  |  | 界面活性剤を使用する場合はその妥当性の説明 | □ |  |

提出資料チェックリスト【製剤】（その３）

| 項目 | チェック内容 |  | 資料の有無 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量法 | 液体クロマトグラフィー等† | 標準溶液，試料溶液及びプラセボのクロマトグラム システム適合性：実測値，クロマトグラム 特殊な方法，操作の場合には，設定理由，選択等について解説する | □ |  |
|  |  | 分析法バリデーションデータ（80～120%での添加回収率，特異性，直線性，真度，併行精度，範囲，システム適合性及び再現性，頑健性データ） | □ |  |
| 貯法 | 容器 | 温度及び湿度に対する苛酷試験結果 承認規格からの変更：吸湿性データ | □ |  |
|  | 保存条件 | 遮光保存との記載がある場合には，光による変化の状況についての情報（苛酷試験） | □ |  |
| その他 |  | 類縁物質の名称（IUPAC命名法に従い作成した化学名英名）及び構造式 | □ |  |
| 試薬・試液 | 定量用○○ | 用途に応じた純度試験の設定 | □ |  |
|  |  | 新規設定する試薬・試液の名称及び品質規格を様式３に記載．なお，新たな試液は極力設定しない（各条に記載する，既収載試液の使用の可否又は既存試液を希釈して適用出来ないか移動相のみで使用している場合には，試験条件の項に具体的に記載できないか等々） | □ |  |
| 様式４ |  | 「カラム情報」欄に必要事項記載 「（解説）」欄に原案と承認法との相違点と変更理由 | □ |  |

†：抗生物質における円筒平板法や生物薬品におけるバイオアッセイ等のチェック項目としては想定していない．

（様式２）

| 項 目 | 規格及び試験方法（案） | 局外規，又は製造販売承認規格 |
| --- | --- | --- |
| 日本名 英名 日本名別名 構造式 分子式及び分子量 化学名（CAS番号） 基原及び含量規定 製造要件 性状 （以下略） |  |  |

（備考）

１．用紙は，日本産業規格A4縦又は横とすること．

２．用紙が２枚以上となる場合は，それぞれの用紙の下に，当該品目名とページ数を記入すること．

３．局外規又は製造販売承認規格に標準品の規定がある場合には，項目の一つとして記載すること．

４．試薬・試液も項目の一つとして記載すること． 
（様式３）

［日本名］ ［英名］ ［日本名別名］ ［構造式］ ［分子式及び分子量］ ［化学名，CAS番号］ 基原・含量規定 性状 確認試験 示性値 純度試験 乾燥減量又は水分 強熱残分 製剤試験 その他の試験 定量法 貯法 その他 標準品 試薬・試液

（備考）

１．用紙は，日本産業規格A4縦とすること．

２．用紙が２枚以上となる場合は，それぞれの用紙の下に，当該品目名とページ数を記入すること．

３．作成にあっては，書式の外枠を設定する必要はないこと．

４．標準品及び試薬・試液は，医薬品各条の部に収載されない項目であるが，原案検討等に必要な情報であるため様式３に含めること．標準品については，新規設定の場合に名称のみ記載すること．試薬・試液については，新規設定の場合に名称及び品質規格を記載すること．

（様式４）

| 原案番号 |  | 品名 |  |  |  |  | 担当者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 原案によるデータ |  |  |  |  |  |  |  |
| 試料明細 性状 確認試験 (示性値) 旋光度 融点 その他 純度試験 乾燥減量 又は水分 強熱残分 製剤試験 その他の試験 定量法 貯法 標準品 試薬・試液 カラム情報 | Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ （ロット番号等） 色 溶解性 その他の特性 - 溶 状 - 塩化物 - 硫酸塩 - 重金属 - ヒ 素 - 類縁物質 その他 |  |  |  |  |  | （解説） |  |

（備考）

- 用紙は，日本産業規格A4縦とすること．

- 用紙が２枚以上となる場合は，それぞれの用紙の下に，当該品目名とページ数を記入すること．

- カラム情報は，カラムを用いている試験法毎に，使用したカラムの具体的名称（銘柄名，型番等），大きさ（内径，長さ，充塡剤の粒子径），表面多孔性カラムの場合は当該情報を記載する．記載されたカラム情報は原案の意見公募時にPMDAのホームページに開示され，他媒体にも引用されうる公知情報とする．

- NMRスペクトル，IRスペクトル等を別紙で添付する場合は，大きく明瞭な解像度の高いものとし，多重度等が確認できるよう必要に応じて部分拡大すること．（A3版の紙面でも差し支えない）

（様式５）

| 項 目 | 規格及び試験方法（案） | 他の公定書（名称） |
| --- | --- | --- |
| 日本名 |  |  |
| 英名 |  |  |
| 日本名別名 |  |  |
| 構造式 |  |  |
| 分子式及び 分子量 |  |  |
| 化学名 (CAS番号) |  |  |
| 基原及び 含量規定 |  |  |
| 性状 |  |  |
| 確認試験 |  |  |
| 以下略 |  |  |

（備考）

１．用紙は，日本産業規格A4縦又は横とすること．

２．用紙が２枚以上となる場合は，それぞれの用紙の下に，当該品目名とページ数を記入すること．

３．他の公定書の名称欄には，例えば米国薬局方など，具体的な名称を記載するとともに，複数の公定書がある場合には，適宜欄を設けること．

４．試薬・試液も項目の一つとして記載すること．

（様式６）

| 項 目 | 採用案及び関係情報 |
| --- | --- |
| 名 称 化学名 ＣＡＳ番号 構造式 | 採用案 日本名 英名 日本名別名 関係情報 JAN, INN等 採用理由など 採用案 関係情報 JAN, INN等 採用理由など 採用案 関係情報（塩基，塩，無水物等関連するものの番号など） 採用案 関係情報 JAN, INN等 |
|  | 採用理由など |

（備考）

１．用紙は，日本産業規格A4縦とすること．

２．用紙が２枚以上となる場合は，それぞれの用紙の下に，当該品目名とページ数を記入すること．

３．作成にあっては，書式の外枠を設定する必要はないこと．