【Ｈ22-4】申請・審査意見交換会　開催記録

| 開催日 | 平成22年10月26日（水） | 場所 | 総合機構 第6会議室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 議題 | 粒子線治療機器の製品紹介 |
| 出席者 | 業界側：社団法人日本画像医療システム工業会（JIRA） 住友重機械工株式会社 2名 三菱電機株式会社 3名 株式会社日立製作所 3名 安西メディカル株式会社 2名 三菱重工業株式会社 1名 株式会社島津製作所 1名 株式会社東芝メディカルシステムズ 1名 社団法人日本画像医療システム工業会 事務局 1名 PMDA側：医療機器審査第一部8分野7名､3分野1名、4分野4名 医療機器審査第二部1分野1名、2分野1名、5分野1名、 6分野2名、スペシャリスト1名 |
| 内容 | ※議論内容の概略（詳細については記載せず、議論の大枠を提示する。） 【内容】 議題： 放射線治療の概要について 放射線治療の原理、放射線（陽子線、炭素線）の種類と特性、世界の粒子線治療設備、放射線治療の手順、放射線治療の使用目的と適応を中心に。 粒子線治療装置の構造、動作原理 陽子線、粒子線の代表施設例、主要構成の機能、動作原理等の説明（加速器・輸送系の概要（シンクロトロン、サイクロトロン）、ビーム照射部の概要、位置決め装置の概要、ガントリ、治療台等）について 制御・安全システムの概要 その他、大型機器特有の薬事対応上の検討事項について 【今後の検討事項等】 承認申請上の検討課題： 製造方法 試験台数 |
| その他 | （※特記事項があれば記載する。） |