独立行政法人医薬品医療機器総合機構　医療機器・調査基準部

Ver.2.0（令和3年12月23日作成）

医療機器GCP実地調査・適合性書面調査チェックリスト（治験依頼者用）

| 治験依頼者名（企業名） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 調査対象品目名 ＜一般名＞ |  | ＜ ＞ |
| 実地調査 | 調査対象資料名 （治験届出日等） |  |
|  | 調査年月日 | 年 月 日 |
|  | 調査担当者名 |  |
| 書面調査 | 調査対象資料名 （治験届出日等） |  |
|  | 調査年月日 | 年 月 日 |
|  | 調査担当者名 |  |

＊文書の保存、作成、縦覧、交付等について電磁的方法を用いる場合は、関連法令・通知等に従って実施していること

《参　考》新たな「治験の依頼等に係る統一書式」の一部改正について

（H30.7.10医政研発0710第4号・薬生薬審発0710第2号・薬生機審発0710第2号）

・調査実施時点における統一書式の使用の有無

- 使用

- 不使用　　（使用しない理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）

［Ⅰ］治験依頼者の組織・体制等について

＊プレゼンテーション及び事前提出資料より。

●　全体の流れ（意思決定手続）

●　開発担当部門、安全性情報部門、監査部門等の位置付け

- 問題点：

［Ⅱ］治験の準備に関する基準について

１．専門的知識を有する者の確保【第4条第2項】H17.4～

□　適

□ 治験の全過程を通じ、適格な者を活用

□ 指名記録

□　その他（								）

２．治験実施計画書等の作成及び改訂

治験依頼者による作成 H17.4～

①　治験実施計画書の作成に関する手順書の作成【第4条第1項】

□　適

名称：

当該治験期間に該当する手順書の発効日：　　　　年　　月　　日

□　その他（								）

②　治験実施計画書の作成【第7条第1項】

□　適

□　手順書に従った作成

以下の事項を記載

□　治験の依頼をしようとする者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。当該者が本邦内に住所を有しない場合、その氏名及び住所地の国名並びに第15条に規定する治験国内管理人の氏名及び住所）

□　治験に係る業務の一部を委託する場合にあっては、受託者の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲

□　実施医療機関の名称及び所在地

□　治験責任医師となるべき者の氏名及び職名～R2.8.31

□　治験責任医師となるべき者の氏名R2.9.1～

□　治験の目的

□　被験機器の概要～R2.8.31

－□　被験機器の種類（一般的名称など）H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　治験使用機器の概要R2.9.1~

－□　治験使用機器の種類（一般的名称など）H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　治験の方法

－□　必要に応じ治験機器の管理に係る手順も記載（被験者が直接使用する被験機器の場合を除く）H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　被験者の選定に関する事項

□　原資料の閲覧に関する事項

□　記録（データを含む。）の保存に関する事項

□　治験調整医師の氏名及び職名（第26条の規定により委嘱した場合）～R2.8.31

□　治験調整医師の氏名（第18条の規定により委嘱した場合）R2.9.1～

□　治験調整委員会を構成する医師又は歯科医師の氏名及び職名（第26条の規定により委嘱した場合）～R2.8.31

□　治験調整委員会を構成する医師又は歯科医師の氏名（第18条の規定により委嘱した場合）R2.9.1～

□　効果安全性評価委員会を設置した旨（第27条の規定により設置したとき）

□　作成及び改訂の日付、番号～H21.12.23 （H17.7.20施行通知、運用通知）

□　作成及び改訂の日付並びに版表示、又は最新版の作成の日付及び版表示

H21.12.24～（H21.12.24運用通知）

□　施設に特有の情報は治験実施計画書の分冊として差し支えない（モニター及び監査担当者の氏名、職名及び電話番号等）H21.12.24～H24.3.31（H21.12.24運用通知）

□　施設に特有の情報は治験実施計画書の分冊として差し支えない（実施医療機関の名称及　　び所在地、治験責任医師となるべき者の氏名及び職名並びに各実施医療機関を担当するモニターの氏名（複数である場合にはその代表者）、職名及び電話番号等）H24.4.1～～R2.8.31（H24.1.24運用通知）

□　施設に特有の情報は治験実施計画書の分冊として差し支えない。（実施医療機関の名称及び所在地、治験責任医師となるべき者の氏名並びに各実施医療機関を担当するモニターの氏名（複数である場合にはその代表者）及び 電話番号等）R2.9.1～（R2.8.31ガイダンス）

□　その他（								）

③　当該治験が非治療的治験であり、被験者の同意を得ることが困難な者を対象にすることが予測される場合、治験実施計画書に下記事項を記載【第7条第2項】

＊該当する場合はGCP省令及び関連通知等を参照のこと

- □　非該当

□　適

□　当該治験が被験者に対して治験機器の効果を有しないこと及び第70条第1項の同意を得ることが困難な者を対象にすることが予測される旨

□　当該治験が第70条第1項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしなければならないことの説明

□　予測される被験者への不利益が必要な最小限度のものであることの説明

□　その他（								）

- ④　当該治験が被験者又は代諾者の同意を得ることが困難と予測される者を対象にする場合（緊急時の救命的治験）、治験実施計画書に下記事項を記載

- 【第7条第3項】

＊該当する場合はGCP省令及び関連通知等を参照のこと

- □　非該当

□　適

□　当該治験が第70条第1項及び第2項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしている旨

□　当該被験機器が、生命が危険な状態にある傷病者に対して、その生命の危険を回避するため緊急に使用される医療機器として、製造販売の承認を申請することを予定しているものであることの説明

□　現在における治療方法では被験者となるべき者に対して十分な効果が期待できないこと

の説明

□　被験機器の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十分にあることの説明

□　効果安全性評価委員会が設置されている旨

□　その他（								）

⑤　治験実施計画書の内容及びこれに従って治験を行うことについての治験責任医師の同意（調査実施施設を対象として）【第7条第4項】

□　適

□　内容を検討するために必要な資料の事前提供H17.7.20～（H17.7.20施行通知）

□　文書に記名押印又は署名、日付記入H17.7.20～R3.7.31（H17.7.20施行通知、H17.7.20運用通知）

□　文書による署名、日付記入R3.8.1～（R3.7.30ガイダンス）

□　その他（								）

⑥　治験実施計画書の改訂

a　治験を適正に行うために重要な情報（被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報等）を知ったときは、必要に応じ治験実施計画書を改訂

【第7条第5項】【第28条第3項】】～R3.7.31

治験を適正に行うために重要な情報（治験使用機器の品質、有効性及び安全性に関する情報等）を知ったときは、必要に応じ治験実施計画書を改訂R3.8.1~

□　非該当

□　適

版番号（もしくは改訂日）　　　改訂内容：

□　その他（								）

b　改訂の内容及び改訂された治験実施計画書に従って治験を行うことについての治験責任医師の同意（調査実施施設を対象として）

【第7条第5項（第7条第4項準用）】【第28条第3項】

□　非該当

□　適

□　内容を検討するために必要な資料の事前提供

□　文書に記名押印又は署名、日付記入～R3.7.31（H17.7.20 運用通知）

□　文書による署名、日付記入R3.8.1～（R3.7.30ガイダンス）

□　その他（								）

⑦　症例報告書の見本の作成及び改訂　【第7条第4項、第5項】H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　非該当

□　治験実施計画書において、症例報告書に記載すべき事項が十分に読み取れる場合は、当該治験実施計画書をもって症例報告書の見本に関する事項を含むものと解してよい

【第４条第２項】H24.4.1～（H24.1.24運用通知）

□　適

□　治験責任医師となるべき者と協議し作成並びに改訂

□　文書に記名押印又は署名、日付記入～R3.7.31

□　文書による署名、日付記入R3.8.1～（R3.7.30ガイダンス）

３．実施医療機関及び治験責任医師の選定等H17.4～

（１）実施医療機関

①　実施医療機関の選定に関する手順書の作成【第4条第1項】

□　適

名称：

当該治験期間に該当する手順書の発効日：　　　　年　　月　　日

□　その他（								）

②　実施医療機関の選定（調査実施施設を対象として）

【第6条、第54条】

- 適

選定日：　　　　年　　月　　日（医療機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　手順書に従った実施

以下の要件を満たす

□　十分な臨床観察及び試験検査を行う設備及び人員を有していること

□　緊急時に被験者に対して必要な措置を講ずることができること

□　治験審査委員会が設置されていること（例外規定に該当する場合を除く）～H21.3

□　治験責任医師等、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士その他治験を適正かつ円滑に行うために必要な職員が十分に確保されていること

□　治験機器管理者が治験機器の性質及び治験実施計画書を理解し、当該治験機器の適切な保管及び管理等を実施し得ること H17.7.20～～R2.8.31（H17.7.20運用通知）

□　治験機器管理者が治験使用機器の性質及び治験実施計画書を理解し、当該治験使用機器の適切な保管及び管理等を実施し得ること R2.9.1～（R2.8.31ガイダンス）

□　記録等の保存を適切に行い得ることH17.7.20～（H17.7.20施行通知）

□　その他（								）

（２）治験責任医師

①　治験責任医師の選定に関する手順書の作成【第4条第1項】

□　適

名称：

当該治験期間に該当する手順書の発効日：　　　　年　　月　　日

□　その他（								）

②　治験責任医師の選定（調査実施施設を対象として）【第6条、第62条】

- □　適

- 選定日：　　　　年　　月　　日（医師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　手順書に従った実施

以下の要件を満たす

□　治験を適正に行うことができる十分な教育及び訓練を受け、かつ、十分な臨床経験を有すること

□　治験実施計画書、治験機器概要書、治験機器の適切な使用方法に精通していること

～R2.8.31

□　治験実施計画書、治験機器概要書、治験使用機器の適切な使用方法に精通していることR2.9.1～

□　治験を行うのに必要な時間的余裕を有すること

□　その他（								）

４．検査機関の精度管理等を保証する記録の確認【第４条第1項】H24.4.1～（H24.1.24運用通知）

□　適

□　治験に係る検体等の検査機関（実施医療機関の検査室等を含む。）において、検査が適切に実施されて治験に係るデータが信頼できることを保証するため、当該検査機関における精度管理等を保証する記録等を確認すること

－☐　確認すべき検査の範囲や具体的な確認方法は、各検査データの当該治験における位置づけを考慮し、治験依頼者と実施医療機関との間で取り決めることH25.2.8～（H25.2.8ガイダンス）

□　その他（								）

５．治験機器概要書の作成H17.4～

①　治験機器概要書の作成等の業務に関する手順書の作成

【第4条第1項】H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　適

名称：

当該治験期間に該当する手順書の発効日：　　　　年　　月　　日

□　その他（								）

②　GCP第5条に規定する試験により得られた資料並びに被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づき作成【第8条第1項】

＊他社が製造販売している等の理由で、治験機器概要書を準備することができない場合は、我が国において既承認の医療機器であり、被験機器の安全性を担保できると考える場合に限り、当該被験機器の最新の科学的知見について記載した文書（添付文書又は注意事項等情報、学術論文等）を添付することで差し支えない。【第8条第1項】

R2.9.1～（R2.8.31ガイダンス）

□　適

□　手順書に従った実施

以下の事項を含む

□　被験機器の原材料名又は識別記号

□　被験機器の構造及び原理に関する事項

□　品質、安全性、性能その他の被験機器に関する事項

□　臨床試験が実施されている場合にあっては、その試験成績に関する事項

□　通常含まれているべき具体的事項については、運用通知　別添1「治験機器概要書の構成」を参照H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　その他（								）

③　治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ改訂

【第8条第2項】【第28条第3項】

□　非該当

□　適

□　手順書に従った実施

□　少なくとも年1回の見直しH17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　治験機器概要書の改訂に先立って、治験責任医師、実施医療機関の長及び規制当局にこれらの情報を報告H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

版番号（もしくは改訂日）　　　改訂内容：

□　その他（								）

６．治験責任医師に対する説明文書の作成の依頼（調査実施施設を対象として）【第9条】H17.4～

□　適

□　必要な資料・情報の提供（H17.7.20施行通知）

□　その他（								）

７．症例報告書の変更又は修正に関する手順書（調査実施施設を対象として）

【第4条第1項】H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

①　症例報告書の変更又は修正に関する手引きを治験責任医師等に提供

□　適

□　その他（								）

②　治験依頼者が指名した者が行う症例報告書の変更又は修正に関する手順書の作成

□　非該当

□　適

名称：

□　その他（								）

８．実施医療機関に対する治験の依頼（調査実施施設を対象として）【第10条第1項】H17.4～

＊依頼に先立ち、以下の最新の文書を実施医療機関の長に提出

□　適

□　治験実施計画書

（分冊を作成している場合は、当該分冊のうち、当該実施医療機関に係るもの

【第７条第１項、第１０条第1項】H21.12.24～H24.3.31（H21.12.24運用通知）

【第７条第１項】H24.4.1～（H24.1.24運用通知））

□　治験機器概要書～R2.8.31

□　治験機器概要書及び治験使用機器（被験機器を除く。）に係る科学的知見を記載した文書※R2.9.1～

※ 添付文書又は注意事項等情報、学術論文等R2.9.1～（R2.8.31ガイダンス）

□　症例報告書の見本

（治験実施計画書において、症例報告書に記載すべき事項が十分に読み取れる場合は、当該治験実施計画書をもって症例報告書の見本に関する事項を含むものと解してよいH24.4.1～（H24.1.24運用通知））

□　説明文書（説明文書と同意文書は一体化した文書又は一式の文書H17.7.20～（H17.7.20

運用通知））

□　治験責任医師・分担医師となるべき者の氏名を記載した文書

（治験責任医師及び治験分担医師の履歴書H17.7.20～H21.12.23（H17.7.20運用通知））

（治験責任医師の履歴書。求めがあった場合には治験分担医師の履歴書

H21.12.24～（H21.12.24運用通知））

□　治験の費用の負担について説明した文書

（被験者への支払い（支払いがある場合）に関する資料を含むH17.7.20～H24.3.31（H17.7.20運用通知））

□　治験の費用の負担について説明した文書（被験者への支払（支払がある場合）に関する資料）H24.4.1～（H24.1.24運用通知）

□　被験者の健康被害の補償について説明した文書

＊各号に規定する文書は、必ずしも個別の作成を求めるものではなく、記載すべき内容が確認できる場合にあっては、複数の文書を一つにまとめることが可能である。H25.2.8～（H25.2.8ガイダンス）

□　その他（								）

- ９．治験の契約

- （１）実施医療機関との契約（調査実施施設を対象として）【第13条第1項】H17.4～

契約内容

□　適

以下の事項を含む（必ずしも一の契約書にすべて含まれていなくても差し支えない。H25.2.8～

（H25.2.8ガイダンス））

□　契約締結年月日

□　治験依頼者の氏名及び住所

□　業務の一部を委託する場合は、受託者の氏名、住所及び委託業務の範囲～H25.2.7

－□　開発業務受託機関に業務の一部を委託する場合は、治験依頼者・開発業務受託機関・医療機関の

三者による契約H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

－□　治験依頼者、実施医療機関における業務が円滑に実施できれば、治験依頼者と実施医療機関との間、及び治験依頼者と開発業務受託機関との間で、適切な契約を文書により締結して差し支えない　H24.4.1～　（H24.1.24運用通知））

□　業務の全部又は一部を委託する場合は、受託者の氏名、住所及び委託業務の範囲

H25.2.8～

－□　開発業務受託機関に業務の全部又は一部を委託する場合は、治験依頼者・開発業務受託機関・医療機関の三者による契約

－□　治験の依頼をしようとする者による治験の準備及び管理に関する業務、実施医療機関における治験の実施に関する業務が円滑に実施できる場合にあっては、治験の依頼をしようとする者及び実施医療機関の間、並びに治験の依頼をしようとする者及び開発業務受託機関の間で、適切な契約を文書により締結することで差し支えない。R2.9.1～（R2.8.31ガイダンス）

－□　治験の依頼をしようとする者による治験の準備及び管理に関する業務、実施医療機関における治験の実施に関する業務が円滑に実施できる場合にあっては、治験の依頼をしようとする者、開発業務受託機関及び実施医療機関の三者で合意の上、開発業務受託機関及び実施医療機関の二者の契約としても差し支えない。

□　実施医療機関の名称及び所在地

□　契約担当者の氏名及び職名

－☐　実施医療機関の契約者については、実施医療機関の長又は実施医療機関の長が選任し

た者のいずれでも差し支えない。H25.2.8～（H25.2.8ガイダンス）

□　治験責任医師等（複数の場合は全員）の氏名及び職名～H25.2.7

□　治験責任医師の氏名H25.2.8～

□　治験の期間

□　目標とする被験者数～H25.2.7

※必ずしも被験者数によることを意味するものではなく、罹患病変数によっても差し支えない。H17.7.20～（H17.7.20施行通知）

□　治験機器の管理に関する事項～R2.8.31

□　治験使用機器の管理に関する事項R2.9.1～

□　記録（データ含む）の保存に関する事項

□　治験依頼者及び実施医療機関従事者が行う通知に関する事項

□　被験者の秘密の保全に関する事項

〔被験者に係る秘密の漏洩禁止【法第80条の2第10項】〕

□　治験の費用に関する事項

－☐　費用算定が可能な内容を記載することで差し支えない。

H25.2.8～（H25.2.8ガイダンス）

□　実施医療機関がGCP、治験実施計画書を遵守して治験を行う旨

□　実施医療機関が治験依頼者の求めに応じて記録（原資料、契約書、同意文書及び説明文書、その他実施医療機関従事者が作成した文書、治験実施計画書、治験審査委員会等から入手した文書、治験機器の管理その他の治験業務の記録）を閲覧に供する旨

□　実施医療機関がGCP、治験実施計画書又は契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合（第66条に規定する場合を除く）、治験依頼者が治験の契約を解除できる旨

□　被験者の健康被害の補償に関する事項

□　その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項

（治験課題名、治験内容、治験依頼者が提供したデータの記録及び報告の手続きに関する事項、治験依頼者に帰属する情報の秘密の保全に関する事項等。（H17.7.20運用通知））

□　治験責任医師も、契約内容の確認のため契約書又はその写しに記名押印又は署名

H17.7.20～H24.3.31（H17.7.20運用通知）

□　治験責任医師は契約書の内容を確認するが、必ずしも署名等は必要としない

H24.4.1～（H24.1.24運用通知）

＊実施医療機関と治験の依頼をしようとする者との契約を支援する業務に関しては、臨床研究中核病院等のネットワークの事務局等、当該実施医療機関以外の者が行っても差し支えない。H25.2.8～（H25.2.8ガイダンス）

□　その他（								）

- （２）治験の依頼及び管理に係る業務の一部委託【第12条】～Ｈ25.2.7

- 治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部委託【第12条】Ｈ25.2.8～

＊治験計画の届出及び規制当局への副作用等の報告については、当該業務を、開発業務受託機関に委託することはできない。H25.2.8～（H25.2.8ガイダンス）

①　受託者との契約【第12条1項】H17.4～

□　非該当

□　適

以下の事項を記載

□　当該委託に係る業務の範囲

□　当該委託に係る業務の手順に関する事項

□　前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを治験の依頼をしようとする者が確認することができる旨

□　当該受託者に対する指示に関する事項

□　前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを治験の依頼をしようとする者が確認することができる旨

□　当該受託者が治験の依頼をしようとする者に対して行う報告に関する事項

□　当該委託した業務に係る第14条に規定する措置に関する事項（手順を定め、保険その他の措置を講ずる。（H17.7.20運用通知））

□　その他当該委託に係る業務について必要な事項

□　業務終了後も開発業務受託機関で継続して保存すべき文書又は記録（データを含む）及びその期間H24.4.1～（H24.1.24運用通知）

□　規制当局による調査時に開発業務受託機関が保存すべき文書又は記録（データを含む）の全ての記録を直接閲覧に供することH24.4.1～（H24.1.24運用通知）

業務受託者名　	：

契約締結日　　	：　　　　年　　月　　日

受託期間　　　	：　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

受託業務内容	：

□　その他（								）

②　受託業務により生じた健康被害の補償のための手順H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　非該当

□　適

□　開発業務受託機関が治験依頼者とともに、当該受託業務により生じた健康被害の補償のための手順を定めている（受託者が実施医療機関において業務を行う場合H24.4.1～（H24.1.24運用通知））

□　手順書に従った健康被害補償業務の実施

□　その他（								）

１０．被験者に対する補償措置【第14条】H17.4～

①　健康被害（受託者の業務により生じたものを含む。）の補償のために、保険その他の必要な措置H17.4～R2.8.31

健康被害（受託者の業務により生じたものを含む。）の補償のために、保険契約の締結その他の必要な措置R2.9.1～

□　適

□　補償するための手順を定めるH17.7.20～（H17.7.20運用通知）

名称：

当該治験期間に該当する手順書の発効日：　　　　年　　月　　日

□　保険その他の必要な措置～R2.8.31

□　保険契約の締結その他の必要な措置R2.9.1～

□　その他（				　　　　　　　		　）

②　健康被害の補償

□　非該当

□　適

□　その他（								）

１１．治験国内管理人【第15条】 H17.4～

＊治験依頼者が本邦内に住所（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）を有しない場合。

□　非該当

□　適

□　本邦内に住所を有する者（外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。）のうちから選任し、この者に治験の依頼に係る手続きを行わせている。

- 治験国内管理人は、本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者が本邦において治験を実施するにあたり、本基準、治験に係る法令及び行政通知等を理解するために必要な資料又は情報を当該治験の依頼をしようとする者に提供する。R3.8.1～（R3.7.30ガイダンス)

□　その他（								）

- ［Ⅲ］治験の管理に関する基準について

１．治験機器の管理～R2.8.31

治験使用機器の管理R2.9.1～

＊対照機器として使用する既承認の医療機器の場合、第24条第1項、第2項及び第7項の規定は盲検状態にした対照機器にのみ適用される。H17.7.20～（H17.7.20運用通知、R2.8.31ガイダンス）

（１）自社における管理

①　治験機器の管理に関する手順書の作成 【第4条第1項】H17.4～R2.8.31

治験使用機器の管理に関する手順書の作成【第４条第１項】R2.9.1～

＊治験機器以外の治験依頼者が交付しない治験使用機器であって、実施医療機関が在庫として保管するものの中から使用する治験使用機器については、治験依頼者は、実施医療機関において定められた取扱い、保管、管理、処方等に係る手順等を確認すること。R2.9.1～（R2.8.31ガイダンス）

□　適

名称：

当該治験期間に該当する手順書の発効日：　　　　年　　月　　日

- 治験機器（又は治験使用機器）保管施設　	：

- 治験機器（又は治験使用機器）保管責任者	：職名

- 保管施設出入管理：

□　その他（								）

②　治験機器又はその容器若しくは被包に邦文で下記事項を記載【第24条第1項】

□　非該当

□　適

□　治験用である旨

□　治験依頼者の氏名及び住所

（当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及び住所地の国名並びに治験国内管理人の氏名及び住所）

□　原材料名又は識別記号

□　製造番号又は製造記号

□　貯蔵方法、有効期間（定める必要があるもの）

□　その他（								）

③　国際共同治験において、治験機器又はその容器若しくは被包に英文で下記事項を記載している場合

【第24条第1項】H21.12.24～（H21.12.24運用通知）

□　非該当

□　適

a　記載事項

□　治験用である旨

□　治験依頼者の氏名及び住所

□　原材料名又は識別記号

□　製造番号又は製造記号

□　貯蔵方法、有効期間（定める必要があるもの）

b　英文で記載することの条件

□　治験実施計画書に、英文で記載された共通の治験機器を用いることを記載～H25.2.7

□　治験実施計画書に、英文で記載された共通の治験機器を用いること又は欧米等で承認のある未承認機器を用いることを記載H25.2.8～（H25.2.8ガイダンス）

□　治験審査委員会の承認

□　治験機器を適切に管理するための必要な措置

－□　邦文で記載された治験機器の使用方法その他の取扱方法を説明した文書を作成し、治験機器管理者に交付

－□　国際共同治験又は欧米等で承認のある未承認機器を治験機器として用いる場合であって、英文等で販売名が記載されているものを治験機器として用いる場合においては、実施医療機関において適切に管理がなされるための必要な措置H25.2.8～（H25.2.8ガイダンス）

□　その他（								）

- ④　治験機器に添付する文書、治験機器又はその容器若しくは被包（内袋を含む）に記載してはならない事項【第24条第2項】

＊ただし、被験者、治験責任医師等若しくは治験協力者が被験機器及び対照機器の識別をできない状態にしていない治験機器を用いる治験を実施する場合にあっては、この限りではない。R3.8.1～

□　適

□　予定される販売名

□　予定される使用目的、効能又は効果

□　予定される操作方法又は使用方法

＊治験機器又はその容器若しくは被包（内袋を含む）に予定される販売名等が記載されているものを治験機器として用いる場合には、市販機器との取り違えを防止するための適切な措置を講じておくこと。R3.8.1～（R3.7.30ガイダンス）

□　その他（								）

⑤　盲検試験の場合に緊急時に直ちに識別できる措置 【第24条第3項】H17.4～

（盲検下の治験の実施状況はⅢ.8.②で確認）

□　非該当

□　適

識別方法：

□　盲検性が破られたことが検知できるH17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　その他（								）

⑥　輸送及び保存中の汚染や劣化防止のための包装 【第24条第4項】H17.4～

□　適

包装形態：

※輸送及び保存中の汚染や劣化のおそれのない場合においてはこの限りではない。

□　その他（								）

⑦　治験機器に関する下記の記録作成【第24条第5項】～R2.8.31

治験機器又は治験使用機器に関する下記の記録作成【第24条第5項】R2.9.1～

□　適

□　治験機器の製造年月日、製造方法、製造数量等の製造に関する記録及び治験機器の安定性等の品質に関する試験の記録

－□（必要な場合）治験データの解析が終わるまでの期間において、治験機器がその性能、安定性について維持されていることを再確認できるようにしておくことH17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　実施医療機関毎の治験機器の交付又は回収数量及びその年月日の記録（調査実施施設を対象として）～R2.8.31

□　実施医療機関毎の治験使用機器の交付又は回収数量及びその年月日の記録（調査実施施設を対象として）R2.9.1～

＊　治験契約締結前の交付禁止【第11条】

契約締結日：　　　　年　　月　　日　交付日※：　　　　年　　月　　日

※組み立て、据え付けが必要な医療機器であって、その作業が終了しなければ臨床で使用できないものについては、組み立て、据え付けが終了するまでは治験機器として交付したとはみなされないH17.7.20～（H17.7.20運用通知）

- □　処分の記録

□　その他（								）

- ⑧　治験機器の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験機器を実施医療機関に瑕疵のない状態で交付【第25条第1項】

□　適

□　（該当する場合）盲検性が維持されるような方法でコード化され、表示されていることを保証H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　その他（								）

- ⑨　第三者を介在させることなく治験機器を直接実施医療機関に瑕疵のない状態で交付【第25条第2項】～H21.3

＊治験依頼者の委託を受け、第12条に基づく業務の受託、第13条に基づく治験の契約をしている者は実施医療機関に交付できる。

□　非該当

□　適

交付手段：

＊やむを得ない事由※があり第三者を介在させた場合

第三者を介在させた場合の事由：

□　専門運送業者及び設置管理受託業者等に対し、その委託する業務の手順を示した文書を交付（H17.7.20運用通知）

※「やむを得ない事由」とは、例えば、治験機器を実施医療機関に緊急に交付する必要があり、かつ、その手段として運送業者等の第三者を用いざるを得ないこと、あるいは特殊な輸送手段及び設置管理を要する大型の治験機器等があげられること。（H17.7.20施行通知）

□　その他（								）

- ⑩　治験依頼者は、治験機器の品質管理、運搬及び交付を確実に行うための必要な手順を定めておくこと【第25条】H21.12.24～（H21.12.24運用通知）

□　非該当

□　適

□　その他（								）

⑪　運搬業者等を用いて実施医療機関に治験機器を交付する場合には、治験機器の品質管理、運搬及び交付を確実に行うために、当該運搬業者等と契約を締結するなど必要な措置を講じておくこと【第25条】H21.12.24～（H21.12.24運用通知）

□　非該当

□　適

交付手段：

□　必要な措置を講じている

□　特殊な輸送手段及び設置管理・バリデーションを要する大型の治験機器の運搬及び交付を専門運送業者及び設置管理受託業者等に委託する場合、その委託業務手順を示した文書の交付

□　その他（								）

- （２）実施医療機関に対する管理（調査実施施設を対象として）

①－１　実施医療機関における治験機器の管理に関する手順書を作成し実施医療機関の長（あるいは予め実施医療機関の長の承諾を得て治験機器管理者（H17.7.20運用通知））に交付【第24条第6項】H17.4～H25.2.7

実施医療機関における治験機器の管理に関する手順書を作成し実施医療機関に交付【第24条第6項】H25.2.8～R2.8.31

□　適

以下の事項が適切で確実に行われるために必要な指示を記載（H17.7.20施行通知）

□　治験機器の受領、取扱い、保管、管理、保守点検

□　未使用治験機器の被験者からの返却

□　治験依頼者への返却、その他の処分

□　必要に応じ、据付、再使用のための準備又は点検

□　その他（								）

①―２　実施医療機関における治験使用機器の管理に関する手順書を作成し実施医療機関に交付【第24条第6項】R2.9.1～

☐　適

以下の事項が適切で確実に行われるために必要な指示を記載R2.9.1～(R2.8.31ガイダンス)

☐　治験使用機器の受領、取扱い、保管・管理、保守点検

☐　未使用治験使用機器の被験者からの返却

☐　治験依頼者への返却、その他の処分

☐　必要に応じ、据付、再使用のための準備又は点検

☐　その他（								）

②　必要に応じて治験機器の使用方法その他の取扱方法を説明した文書を作成し、治験責任医師等、治験協力者及び治験機器管理者に交付【第24条第7項】H17.4～

□　非該当

□　適

□　（必要に応じ）教育訓練の実施

□　その他（								）

２．多施設共同治験H17.4～H25.2.7

委嘱の文書の作成H25.2.8～

＊治験調整医師又は治験調整委員会の設置【第26条第1項】～H25.2.7、【第26条】H25.2.8～

□　非該当

□　適

□　業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書の作成

【第26条第2項】～H25.2.7、【第26条】H25.2.8～

□　その他（								）

３．効果安全性評価委員会（独立データモニタリング委員会）の設置【第27条】H17.4～

＊治験の継続の適否又は治験実施計画書の変更について審議

□　非該当

□　適

□　治験依頼者、治験責任医師及び治験調整医師から独立した委員会である

【第27条第1項】H17.7.20～（H17.7.20施行通知、H17.7.20運用通知）

＊有効性の検証を目的とした臨床試験等においては、治験依頼者、治験責任医師及び治験調整医師から独立した委員会として設置した場合には、とくに「独立データモニタリング委員会」とも呼ばれる。H25.4.4～（H25.4.4ガイダンス）

□　審議に関する手順書の作成【第27条第2項】

名称：

当該治験期間に該当する手順書の発効日：　　　　年　　月　　日

□　手順書に従った審議の実施【第27条第2項】

□　審議の記録の作成、保存【第27条第3項】

－□　効果安全性評価委員会の了承のもとに作成H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　その他（								）

４．不具合情報等

①　不具合情報等の収集に関する手順書の作成【第4条第1項】H17.4～

□　適

名称：

当該治験期間に該当する手順書の発効日：　　　　年　　月　　日

□　その他（								）

②　被験機器の不具合情報等の収集・検討の実施 【第28条第1項】H17.4～R2.8.31

治験使用機器の不具合情報等の収集・検討の実施 【第28条第1項】R2.9.1～

□　適

方法：国内

海外

□　その他（								）

③　被験機器の不具合情報等の実施医療機関の長への提供

（調査実施施設を対象として）【第28条第1項】H17.4～R2.8.31

治験使用機器の不具合情報等の実施医療機関の長への提供

（調査実施施設を対象として）【第28条第1項】R2.9.1～

□　非該当

□　適

□　治験に関与する全ての治験責任医師、実施医療機関の長に速やかに通知する

H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

- 提供日		　内容等

□　その他（								）

④－1　被験機器について、法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を治験責任医師及び実施医療機関の長への通知（調査実施施設を対象として）【第28条第2項】H17.4～

□　非該当

□　適

□　直ちに行われている

＜報告対象＞薬事法施行規則第275条で準用する第273条第1項に規定する重篤で予測できない不具合等。（詳細は薬事法施行規則第275条を参照のこと）

情報入手日　　　通知日　　　内容等

□　その他（								）

④－２　治験使用機器について、法第80条の2第6項に規定する事項を知ったときは、その発現症例一覧等を当該被験機器ごとに、当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して1年ごとに、その期間の満了後3月以内に治験責任医師及び実施医療機関の長に通知（調査実施施設を対象として）【第28条第2項】R3.8.1～

☐　非該当

☐　適

☐　1年ごとの通知

通知日

④－３　重篤な副作用の発生のうち、当該被験機器の治験機器概要書又は治験使用機器（被験機器を除く。）に係る科学的知見から予測できないものを知ったときは、直ちにその旨を治験責任医師及び実施医療機関の長に通知（調査実施施設を対象として）

【第28条第3項】R2.9.1～

＊なお、治験機器概要書又は治験使用機器（被験機器を除く）に係る科学的知見から予測できる不具合等のうち、規制当局より要請があったものについては、直ちに当該不具合等を治験責任医師及び医療機関の長へ通知すること。

☐　非該当

☐　適

☐　直ちに行われている。

情報入手日　　　通知日　　　内容等

⑤　被験機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときには、必要に応じ、治験実施計画書及び治験機器概要書を改訂【第28条第4項】H17.4～R2.8.31

治験使用機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときには、必要に応じ、治験実施計画書及び治験機器概要書を改訂【第28条第4項】R2.9.1～

□　非該当

□　適

□　治験実施計画書の改訂については治験責任医師の同意

□　その他（								）

５．モニタリング H17.4～

①　モニタリングに関する手順書の作成【第29条第1項】

□　適

名称：

当該治験期間に該当する手順書の発効日：　　　　年　　月　　日

□　モニターの要件をモニタリングに関する手順書に記載（H17.7.20施行通知）

□　モニタリングの実施に必要な科学的及び臨床的知識を有するモニターを指名

H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　その他（								）

②　手順書に従った実施（調査実施施設・症例を対象として）【第29条第1項】

□　適

□　その他（								）

③　実施医療機関において実地に行う。ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りではない【第29条第2項】

□　適

□　治験開始前、実施中、終了後の実施H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　その他（								）

④　GCP又は治験実施計画書に従って行われていないことを確認した場合に直ちに当該実施医療機関の治験責任医師へ報告（調査実施施設・症例を対象として）

【第30条第1項】

- □　非該当

□　適

□　治験責任医師への報告、必要に応じて実施医療機関の長に報告

H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　逸脱の再発を防止するための適切な措置H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

- 報告日		　内容等

□　その他（								）

- ⑤　モニタリング実施の都度、下記事項を記載した報告書の治験依頼者への提出（調査実施施設・症例を対象として）【第30条第2項】

□　適

以下の事項を記載

□　実施日時～R3.7.31

□　実施日R3.8.1～

□　対象実施医療機関

□　モニターの氏名

□　説明等を聴取した治験責任医師等の氏名

□　結果の概要

□　GCP又は治験実施計画書違反事項等治験責任医師に報告した事項

□　上記事項について講じられるべき措置及び当該措置に関するモニターの所見

□　指名された者によるモニタリング報告書の点検とフォローアップ

H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　その他（								）

６．監査 H17.4～

- ①　監査に関する手順書の作成【第31条第1項】

□　適

名称：

当該治験期間に該当する手順書の発効日：　　　　年　　月　　日

□　監査担当者の要件H17.7.20～（H17.7.20施行通知）

□　治験のシステム及び個々の治験に対する監査について、監査の対象、方法及び頻度並びに監査報告書の様式と内容を記述H17.7.20～（H17.7.20施行通知、H17.7.20運用通知）

□　その他（								）

②　監査に関する計画書の作成【第31条第1項】

□　適

作成日：　　　　年　　月　　日

□　その他（								）

③　監査担当者は当該医療機器の開発及びモニタリングに関連した業務を担当する者であってはならない【第31条第2項】

□　適

監査担当部門：

- □　教育・訓練と経験により監査を適切に行いうる者H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　その他（								）

④　計画書及び手順書に従った監査の実施【第31条第1項】

□　適

□　治験のシステムに対する監査（治験依頼者、実施医療機関、その他の施設）

H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　個々の治験に対する監査（治験依頼者、実施医療機関、その他の施設）

H17.7.20～（H17.7.20運用通知）

□　その他（								）

⑤　監査報告書の作成、治験依頼者への提出【第31条第3項】

＊通常は「監査報告書の存在の確認」に留める。ただし、重大なGCP不遵守が認められる場合は閲覧を求めることができる。

□　適

□　監査報告書有り

□　その他（							　）

⑥　監査証明書の作成、治験依頼者への提出【第31条第3項】

□　適

□　記名押印又は署名の上、治験依頼者へ提出H24.4.1～R2.8.31（H24.1.24運用通知）

□　証明した日付、証明者を明記の上、治験依頼者へ提出R2.9.1～（R2.8.31ガイダンス）

□　その他（								）

７．治験の中止・終了等（調査実施施設を対象として）H17.4～

①　実施医療機関がGCP、治験実施計画書または治験の契約に違反し、適正な治験に支障を及ぼした場合（第66条に規定する場合を除く）、当該医療機関における治験を中止【第32条第1項】

□　非該当

□　適

□　その他（								）

②　治験を中断又は中止する場合に、実施医療機関の長へ通知【第32条第2項】

□　非該当

□　適

□　治験を中断又は中止した旨及びその理由の通知

理由：

□　その他（								）

８．総括報告書の作成過程

①　データベース固定に至る経緯

□　データマネジメント業務の実施

□　データベースの固定に至る過程

症例検討会実施日（該当する場合）：　　　　年　　月　　日

固定日：　　　　年　　月　　日

固定解除（該当する場合）：　　　　年　　月　　日

固定を解除した理由：

再固定日（該当する場合）：　　　　年　　月　　日

②　盲検下の治験の実施状況

□　非該当

□　適

□　（該当する場合）被験機器と対照機器の識別不能性は確認されている

□　（該当する場合）無作為割付記録が作成されている

□　緊急時に識別できる措置が講じられている（III.1.(1).⑤参照）

□　（該当する場合）開鍵が適切に実施され、記録が作成されている

開鍵の実施日：　　　　年　　月　　日

□　盲検性が維持されていた

□　その他（								）

③　解析業務に関する調査

□　解析の実施過程

解析計画書完成日：　　　　年　　月　　日

解析計画書改訂日（該当する場合）：　　　　年　　月　　日

解析報告書承認日（該当する場合）：　　　　年　　月　　日

④　総括報告書の作成に関する手順書の作成

【第33条】H17.7.20～（H17.7.20運用通知）、【第4条第1項】H21.12.24～（H21.12.24運用通知）

□　適

名称：

当該報告書作成に用いられた手順書の発効日：　　　　年　　月　　日

□　その他（								）

⑤　治験を終了又は中止したときは総括報告書（結果等を取りまとめた文書）を作成【第33条】

□　適

□　「治験の総括報告書の構成と内容」（ISO14155：2020の附属文書D）を参照して作成

H17.7.20～（H17.7.20運用通知、H25.2.8ガイダンス）

□　監査証明書の添付H17.7.20～（H17.7.20施行通知）

□　その他（								）

⑥　データの一致性

□　適

□　症例報告書等の内容、データ取扱いに関する検討結果等が総括報告書に適切に反映

□　その他（								）

- ９．記録の保存等H17.4～

①　記録の保存に関する手順書の作成【第4条第1項】

□　適

名称：

当該治験期間に該当する手順書の発効日：　　　　年　　月　　日

- 資料保管施設	：

- 資料保管責任者	：職名

- 保管施設出入管理	：

□　その他（								）

②　記録の保存（当該被験機器の承認日又は治験の中止・終了後3年間）

【第34条第1項】

□　適

□　治験実施計画書、契約書、総括報告書その他GCP省令の規定により治験依頼者が作成した文書又はその写し

□　症例報告書、第51条の規定により通知された文書その他GCP省令の規定により実施医療機関の長又は治験責任医師等から入手した記録

□　モニタリング、監査その他の治験の依頼及び管理に係る業務の記録

□　治験を行うことにより得られたデータ

□　第24条第5項に規定する記録

・治験機器の製造年月日、製造方法、製造数量等の製造に関する記録及び治験機器の安定性等の品質に関する試験の記録

・実施医療機関ごとの治験機器の交付又は回収の数量及び年月日の記録～R2.8.31

・実施医療機関ごとの治験使用機器の交付又は回収の数量及び年月日の記録R2.9.1～

・治験機器の処分の記録～R2.8.31

・治験使用機器の処分の記録R2.9.1～

□　その他（								）

［Ⅳ］書面調査対象医療機関における治験実施状況等について

（治験依頼者が保存している記録から確認）

GCP不遵守が疑われる実施医療機関の有無

□　無し

□　有り

追加調査の必要性　□　無し

□　有り

内容：