1.目的

本規定は、（株）厚科研の品質マネジメントシステム記録（品質記録）の管理及び運用の手順を定める。

2　用語及び定義

なし

3.手順

3.1　品質記録の作成

- 様式が規定されている記録は、該当する様式を使用する。

- 記録は容易に消去できない筆記具（ボールペン、ワープロ印刷等）を使用し、読みやすいように明瞭に記載する。

- 記録を訂正する場合は、修正液等を使用せず、一本又は二重の取り消し線で元の記載が見えるように消去し、その理由（例：誤記）、訂正年月日、訂正者のサイン又は訂正印を入れる。

- 様式中の記載欄で記載事項のない場合は、斜線又は×等でその欄を埋める。特記欄で特記のない場合は、「特記なし」又は「なし」と記載する。

朱書きは一つの例示。識別方法を勘案すること。

品質記録には、その作成者名（サイン又は捺印）及び作成日付を記載する。

- 品質記録は責任者の承認を得る。（責任者が作成した場合、自らが承認してよい）

3.2　品質記録の識別

品質記録を綴じたファイルには【品質記録】と朱書する。

3.3　品質記録の保管及び廃棄

品質記録は、損傷・劣化しないよう記録の種類毎にファイルするか保管箱に梱包し、あらかじめ指定した場所に保管する。ファイル、保管箱には、表題、通番等により識別し、容易に検索できるようにする。

保管期間については、実際には、取り扱う製品の一般的名称毎に保管期間を記載するか、取り扱う製品で一律に長い方に合わせる等の工夫をするとよい。

保管の責任者は、品質記録台帳に登録した保管場所の責任者とする。

品質記録は、作成の日から次の期間保管する。

特定保守管理医療機器に係るもの	15年間

（但し、有効期間が15年より長いものは、有効期間＋1年）

上記以外の医療機器に係るもの	 5年間

（但し、有効期間が5年より長いものは、有効期間＋1年）

教育訓練に係るもの			 5年間

保管期限を終了した品質記録は、保管場所の部門が廃棄する。

3.4　品質記録台帳

品質保証部は、記録名、保管期間、保管場所を明確にした品質記録台帳（様式SOP402－01）を作成・維持する。

台帳は部門毎に作成することにしてもよい

4　附則

1)　この規定の管理の責任者及び承認者は品質保証部長とする。

2)　この規定は、承認日から有効とする。

使用帳票：　様式SOP402－01／00　品質記録台帳

様式SOP402－01/00

品質記録台帳

作成者：　　　　　　　（日付）

承認　：　　　　　　　（日付）

| 規定／手続 | 記録名 | 保管期間 | 保管場所 |
| --- | --- | --- | --- |

作成者　　品質保証部　　○○○○ 　印

2014年05月18日

承認者　　品質保証部長　△△△△　 印

2014年5月20日

改訂履歴

00版　初版制定

様式SOP402－01/00

品質記録台帳

作成者：○○○○　　印　（2014/11/21）

承認　：△△△△　　印　（2014/11/21）

| 規定／手続 | 記録名 | 保管期間 | 保管場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 検査管理規定 | 受入検査記録 製造元検査報告書 製品出荷判定記録 ・ ・ ・ ・ | 5年 5年 5年 ・ ・ ・ ・ | 品質保証部 品質保証部 品質保証部 ・ ・ ・ ・ |
| 購買管理規定 | 供給者評価選定記録 供給者年次評価記録 ・ ・ ・ ・ | 5年 5年 ・ ・ ・ ・ | 品質保証部 品質保証部 ・ ・ ・ ・ |
| 品質マニュアル5.6 マネジメントレビュー | マネジメントレビュー記録 | 5年 | 品質保証部 |