1.目的

本規定は，株式会社厚科研の品質マネジメントシステムが次の要件に適合しているかどうかを明確にするために，的確に内部監査を実施することを目的とする。

①製品実現計画，品質マニュアルの規定及びその品質マネジメントシステムに係る要求事項に適合している。

②効果的に実施され，かつ維持されている。

2　用語及び定義

なし

3.手順

3.1	内部監査員

(1) 品質保証部長は内部監査員に必要な力量（要件）を定め，これに合致する従業員を内部監査員に登録する。

(2) 内部監査の責任者は品質保証部長とする。

3.2	内部監査の計画

(1) 監査頻度（基本は年1回）とし、品質保証部長は以下を考慮の上，内部監査実施計画を策定する。

①監査適用基準：適用法規、適用規格

②監査範囲：監査対象となる工程及び領域の状態，重要性

③監査員（自らの業務を監査しない）

④監査日時

⑤これまでの監査の結果

(2) 計画は，「内部監査計画書兼通知書」として文書化する。

3.3	内部監査実施

(1) 監査員は，「内部監査計画書兼通知書」に基づき「内部監査チェックリスト」を作成し，内部監査を実施し，監査結果を「内部監査報告書/是正措置要求書」に記録し，被監査部門の部門長及び品質保証部長（管理責任者）に報告する。

3.4	フォローアップ

(1) 不適合を発見された場合は，被監査部門の部門長が次のとおり是正する。

①不適合及びその原因を定めた期限までに除去できたかを確認する。

②フォローアップでは，取られた処置の検証及び検証結果の報告を含めて監査員に報告する。

(2) 取られた処置の検証及び検証結果は，「内部監査是正措置報告書」に記録し保管する。

4　附則

1)　この規定の管理の責任者及び承認者は品質保証部長とする。

2)　この規定は，承認日から有効とする。

使用帳票：	様式SOP802－01／00　内部監査計画書兼通知書

様式SOP802－02／00　内部監査チェックリスト

様式SOP802－03／00　内部監査報告書/是正措置要求書

様式SOP802－04／00　内部監査是正措置報告書

様式SOP802－01/00

内部品質監査計画書兼通知書

| 監査適用基準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部門名 | 監査員 （主／副） | 監査 予定日 | 前回 監査日 | 監査範囲 (留意事項) |
|  | 主監査員 | / / ～ / / | / / ～ / / |  |
|  | 副監査員 |  |  |  |
|  | 主監査員 | / / ～ / / | / / ～ / / |  |
|  | 副監査員 |  |  |  |
|  | 主監査員 | / / ～ / / | / / ～ / / |  |
|  | 副監査員 |  |  |  |
|  | 主監査員 | / / ～ / / | / / ～ / / |  |
|  | 副監査員 |  |  |  |
|  | 主監査員 | / / ～ / / | / / ～ / / |  |
|  | 副監査員 |  |  |  |

様式SOP802－02/00

内部監査チェックリスト

| 監査部署： |  |  |  | 監査番号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査員：（主） |  | （副） |  |  |  | 監査日： 年 月 日 |
| № | チェック項目 |  | 適・否 |  | 観察事項 |  |

様式SOP802－03/00

内部監査報告書/是正措置要求書

（内部監査された領域の責任者）　殿

主任監査員：　　　　　　　　／　　　年　　　月　　　日

| 監査部門名 |  |  |  | 監査番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査員氏名 |  |  |  |  | 監査日 | 年 月 日 |
| 監査出席者 |  |  |  |  |  |  |
| 監査適用基準 |  |  |  |  |  |  |
| 監査項目 |  |  |  |  |  |  |
| 総合所見 |  |  |  |  |  |  |

是正措置要求事項

| № | ①不適合事項 (監査員記入) | 是正確認方法 （※１） | ②不適合の原因 (被監査部門記入) | ③是正措置計画(期限) (被監査部門記入) | ④是正措置の確認結果 (確認者記入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※１）是正確認方法は、文：回答文書、次：次回監査、Ｆ：フォローアップ監査

※２）本書の流れ

ａ）監査後：監査員①記入→主任監査員→被監査部門長②③記入→主任監査員→品質保証部長

ｂ）是正後：被監査部門長　是正措置報告書→監査員（是正確認後④記入）→品質保証部長→ＱＡ保管

様式SOP802－04/00

内部監査是正措置報告書

年　　　月　　　日

主任監査員

殿

被監査部門長：　　　　　　　　　　　　　.

年　　　月　　　日に実施された内部品質監査(監査番号　　　　　　　　)につき、下記の通り是正措置をとりましたので報告します。

不適合事項：№

修正内容　(添付別紙　有・無)

是正内容　(添付別紙　有・無)

不適合事項：№

修正内容　(添付別紙　有・無)

是正内容　(添付別紙　有・無)

作成者　　XYZ部　　○○○○ 　印

2014年MM月DD日

承認者　　XYZ部長　△△△△　 印

2014年MM月DD日

改訂履歴

00版　(2014/MM/DD)　初版制定