1.目的

本規定は、株式会社厚科研の医療機器の品質情報の管理手順、不具合等を厚生労働大臣へ報告する際の手順お及び回収関連の手順を定める。

2.適用範囲

医療機器の品質情報の管理手順、不具合等を厚生労働大臣へ報告する際の手順お及び回収関連の手順の運用管理に適用する。

3.用語及び定義

なし

4.手順

4.1　品質情報の管理

品質保証部長は、国内流通製品の品質に重大な影響を及ぼしうる製造方法、試験検査方法等の変更がなされる場合、その情報を収集し、把握するとともに「国内品質業務運営責任者報告」（様式SOP500-02）に毎月月末に記録し、保管する。当該変更が製品の品質に重大な影響を与える恐れがある場合には、上記にかかわらず速やかに必要かつ適切な措置を行う。

また、品質保証部長は、被包、表示等に係る事項も含む品質等に関する情報を国内外から収集するとともに「国内品質業務運営責任者報告」（様式SOP500-02）に記録し、保管する。当該品質情報のうち、品質不良又はそのおそれが判明した場合は、上記にかかわらず速やかに必要かつ適切な措置を行う。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

解説
この例示では、品質保証部長が、管理責任者、国内品質業務運営責任者、医療機器総括販売責任者を兼務している事例を記載している。兼務していない事例については、以下のように規定するとよい。

国内品質保証業務運営責任者は、国内流通製品の品質に重大な影響を及ぼしうる製造方法、試験検査方法等の変更がなされる場合、その情報を収集し、把握するとともに「国内品質業務運営責任者報告」（様式SOP500-02）に記録し、毎月月末に管理責任者及び医療機器総括製造販売責任者に対して文書により報告する。当該変更が製品の品質に重大な影響を与える恐れがある場合には、上記にかかわらず速やかに管理責任者及び医療機器総括製造販売責任者に対して文書により報告し、必要かつ適切な措置が採られるようにする。

国内品質保証業務運営責任者は、被包、表示等に係る事項も含む品質等に関する情報を国内外から収集するとともに「国内品質業務運営責任者報告」（様式SOP500-02）に記録し、保管する。当該品質情報のうち、品質不良又はそのおそれが判明した場合は、上記にかかわらず速やかに管理責任者及び医療機器総括製造販売責任者に対して文書により報告し、必要かつ適切な措置が採られるようにする。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

4.2　不具合報告等

(1) 安全管理室の担当責任者は、製造販売する医療機器の副作用･感染症･不具合や、有効性及び安全性に関する事項のうち医薬品医療機器等法施行規則228条の20第2項各号に関連する次に掲げる不具合等報告に関する事項を知った場合には、その法令に規定される期間までの厚生労働大臣（PMDA）に報告する。

【不具合報告の基準】

一　次に掲げる事項　十五日

イ　死亡の発生のうち、当該医療機器の不具合による影響であると疑われるもの

ロ　死亡の発生のうち、当該医療機器と形状、構造、原材料、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められる外国で使用されている医療機器(以下「外国医療機器」という。)の不具合による影響であると疑われるものであつて、かつ、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの

ハ　次の(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医療機器又は外国医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの

(1)障害

(2)死亡又は障害につながるおそれのある症例

(3)治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例((2)に掲げる事項を除く。)

(4)死亡又は(1)から(3)までに掲げる症例に準じて重篤である症例

(5)後世代における先天性の疾病又は異常

ニ　不具合(死亡若しくは第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生又はそれらのおそれに係るものに限る。以下ニ及びヘにおいて同じ。)の発生率をあらかじめ把握することができるものとして厚生労働大臣が別に定める医療機器に係る不具合の発生率の変化のうち、製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得者があらかじめ把握した当該医療機器に係る不具合の発生率を上回ったもの(イに掲げる事項を除く。)

ホ　ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができるものであり、かつ、次のいずれかに該当するもの(ニに掲げる事項を除く。)

(1)発生傾向を当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの

(2)発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもの

ヘ　外国医療機器の不具合の発生率をあらかじめ把握することができる場合にあつては、当該外国医療機器の不具合の発生率の変化のうち、製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得者があらかじめ把握した当該医療機器に係る不具合の発生率を上回つたもの

ト　当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症による症例等の発生のうち、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの

チ　当該医療機器又は外国医療機器の使用によるものと疑われる感染症による死亡又はハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生(トに掲げる事項を除く。)

リ　外国医療機器に係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施

二　次に掲げる事項　三十日

イ　死亡又は前号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医療機器又は外国医療機器の不具合による影響であると疑われるもの(前号イからヘまで及び次号イに掲げる事項を除く。)

ロ　当該医療機器又は外国医療機器の不具合の発生であつて、当該不具合によって死亡又は前号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等が発生するおそれがあるもの(前号ニ及びヘ並びに次号イに掲げる事項を除く。)

ハ　当該医療機器若しくは外国医療機器の不具合若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること、当該医療機器若しくは外国医療機器の不具合による症例等若しくはそれらの使用による感染症の発生傾向が著しく変化したこと又は当該医療機器が承認を受けた効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告

三　次に掲げる事項　当該医療機器が製造販売の承認を受けた日等から一年ごとに、その期間の満了後二月以内

イ　第一号ニに規定する医療機器の不具合の発生であって、当該不具合の発生によって、死亡若しくは第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生又はこれらの症例等が発生するおそれがあることが予想されるもの(第一号イ及びニに掲げる事項を除く。)

ロ　死亡及び第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等以外の症例等の発生のうち、当該医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの

ハ　当該医療機器の不具合の発生のうち、当該不具合の発生によって死亡及び第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等以外の症例等が発生するおそれがあるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの

(2)不具合等の報告書の作成と報告

安全管理室の担当責任者は、医薬品医療機器等法施行規則で規定される不具合等の報告様式を用いて、不具合等報告書を作成する。

報告には内容に応じて、15日以内または30日以内の期限があるため、報告までの手順を適正かつ円滑に実施する。

(3)　安全管理部門との連携

入手した安全性情報については、品質保証部は、「安全管理統括部門への報告」（様式SOP500-05）により、安全管理統括部門へ報告を行う。不具合等報告の作成にあたっては、品質保証部と安全管理室との連携を図る。

4.3　回収管理

(1)　 品質保証部は、国内に流通する製品の回収を行う場合に、次に掲げる業務を行う。

イ　回収した医療機器等を区分して一定期間保管した後、適正に処理すること。

ロ　回収の内容を記載した「回収記録」（様式SOP800-02）を作成し、管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に文書により報告する。

5　附則

1)　この規定の管理の責任者及び承認者は品質保証部長とする。

2)　この規定は、承認日から有効とする。

作成者　　XYZ部　　○○○○ 　印

2014年MM月DD日

承認者　　XYZ部長　△△△△　 印

2014年MM月DD日

改訂履歴

00版　(2014/MM/DD)　　初版制定