## 改良医療機器（臨床あり）
◆令和3年度承認品目一覧（改良医療機器（臨床あり））
領域 | 承認日 | 米国での許認可取得年月日 海外・国内臨床試験成績の別 | 販 売 名 ( 会 社 名、法 人 番 号 ) | 承認・一変別 | 類別 一般的名称 | 備 考
ロボティックス・IoT・その他領域 | 2021-04-21 | 2020-06-12 | ＦｒｅｅＳｔｙｌｅリブレ２ （アボットジャパン合同会社、6010401016712） | 承認 | 器20 | 本申請は、皮下に挿入したセンサーにより間質液中のグルコース濃度を連続的に測定し、Reader又はアプリケーションソフトウェアをインストールした汎用プラットフォームでスキャンすることで、連続測定した間質液中グルコース濃度の変動パターンを表示するグルコースモニタシステムの医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 246日 行政側 110日 | 海外臨床試験成績 |  |  | グルコースモニタシステム
ロボティックス・IoT・その他領域 | 2021-09-17 | 2020-09-01 | メドトロニック ミニメド ７００シリーズ （日本メドトロニック株式会社、9010401064015） | 承認 | 器74 | 本申請は、基礎インスリンを選択可能な速度において継続的に皮下投与し、インスリンボーラスを選択可能な量において投与する目的で使用されるグルコースモニタシステムの医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 340日 行政側 267日 | 海外臨床試験成績 |  |  | ポータブルインスリン用輸液ポンプ
ロボテｨックス・IoT・その他領域 | 2021-10-27 | ー | パルスオキシメータ ＤＭＯ－８０００ オクトパル Ｒ （日本光電工業株式会社、2011101016254） | 承認 | 器21 | 本申請は、患者のバイタルサイン（経皮的動脈血酸素飽和度、カルボキシヘモグロビン濃度、メトヘモグロビン濃度、脈拍数）を計測し、画面上に表示、及びアラームを発生する機能を有するパルスオキシメータの医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 359日 行政側 274日 | 海外臨床試験成績 |  |  | パルスオキシメータ
ロボテｨックス・IoT・その他領域 | 2021-10-28 | 2012/10/26/Cyberknife M6 System | サイバーナイフＭ６シリーズ （アキュレイ株式会社、5010001131012） | 一変 | 器9 | 頭頸部（頭蓋内を含む。）、脳動静脈奇形、体幹部及び脊髄動静脈奇形等の放射線治療が必要な病変に対して治療計画、画像を取得し、高エネルギーのX線照射による非切開手術に使用することを目的とするサイバーナイフである。本申請は、本品の適応に、薬物療法による疼痛管理が困難な三叉神経痛を追加することを目的とした医療機器承認事項一部変更承認申請である。なお、本申請にあたって、本品の仕様の変更並びに構成品の変更及び追加はない。
| 総期間 211日 行政側 128日 | 臨床評価報告書 |  |  | 定位放射線治療用加速器システム
ロボテｨックス・IoT・その他領域 | 2021-10-28 | 1999/7/14/CyberKnife Radiosurgery System | サイバーナイフ ラジオサージェリーシステム （アキュレイ株式会社、5010001131012） | 一変 | 器9 | 頭頸部（頭蓋内を含む。）、脳動静脈奇形、体幹部及び脊髄動静脈奇形等の放射線治療が必要な病変に対して治療計画、画像を取得し、高エネルギーのX線照射による非切開手術に使用することを目的とするサイバーナイフである。本申請は、本品の適応に、薬物療法による疼痛管理が困難な三叉神経痛を追加することを目的とした医療機器承認事項一部変更承認申請である。なお、本申請にあたって、本品の仕様の変更並びに構成品の変更及び追加はない。
| 総期間 210日 行政側 127日 | 臨床評価報告書 |  |  | 定位放射線治療用加速器システム
ロボティックス・IoT・その他領域 | 2022-01-07 | 2018/11/16/K180881/Hemosphere advanced monitor,hemosphere pressure cable 2019/5/21/K183646/Acumen hypotension prediction index-EV1000 clinical platform,Acumen hypotension prediction index-hemosphere advanced monitoring platform,Acumen hypotension prediction index-hemosphere advanced monitoring platform-pressure 2019/8/29/K190205/HemoSphere Advanced Monitor with HemoSphere Tissue Oximetry Module 出荷台数（総数）：約2500台 | Ａｃｕｍｅｎ ＨＰＩ システム （エドワーズライフサイエンス株式会社、7011101053202） | 承認 | 器21 | 本申請は、熱希釈心拍出量、動脈圧心拍出量等の血行動態を測定し、各種生体情報の収集、監視を行うことを目的として使用される多項目モニタの医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 266日 行政側 201日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 多項目モニタ
ロボティックス・IoT・その他領域 | 2022-01-20 | なし | エイト （株式会社Ｐ・マインド、3330001016950） | 承認 | 器12 | 2種類の交番磁界を経皮的に照射し、神経を刺激することで疼痛を緩和させるために用いられる交番磁界治療器の医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 269日 行政側 225日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 交番磁界治療器
整形・形成領域 | 2021-06-16 | ー | ＴＮＳ合金ステム （ミズホ株式会社、1010001007612） | 承認 | 医4 | 変形性股関節症、関節リウマチもしくは大腿骨頭壊死等の股関節機能障害に対する人工股関節全置換術又は人工骨頭置換術において使用する人工股関節大腿骨コンポーネントであり、直接固定型の大腿骨ステムのみ有し、ステムヘッドは既承認品を併用する。本品は、Ti-Nb-Sn合金を原材料としており、母材を熱加工することで近位から遠位にかけて弾性の勾配を有する構造となっている。有効性として術後の股関節JOAスコアの改善度、安全性として不具合及び有害事象を評価するため、多施設共同単群非盲検のデザインによる国内臨床試験成績が提出された。
| 総期間 266日 行政側 147日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 人工股関節大腿骨コンポーネント
整形・形成領域 | 2021-12-13 | ー | モティバ ブレスト・インプラント Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ Ｌａｂｓ Ｓ．Ａ． | 承認 | 医4 | 乳房の形状を修復又は形成するために、乳房再建術又は成人女性の乳房増大術に使用されるシリコーン製のゲル充填人工乳房である。本品は、構成品としてSmoothSilkシリーズインプラント及びSmoothSilk Ergonomixシリーズインプラントを含み、いずれもラウンド型で、表面加工はスムーズタイプである。本品特有の有害事象発現のリスクがないことを確認することを主たる目的として、海外で実施された臨床試験に関する試験成績及び臨床論文等から構成される臨床評価報告書が提出された。
| 総期間 269日 行政側 124日 | 臨床評価報告書 |  |  | ゲル充填人工乳房
整形・形成領域 | 2022-02-10 | 2015-07-15 | 皮膚色素性疾患用光治療器 Ｎｏｒｄｌｙｓ （シネロン・キャンデラ株式会社、1010601017655） | 承認 | 器12 | インテンス・パルス・ライトを用い、可視光線から赤外線までの連続したスペクトル光の熱作用により、表在性皮膚良性色素性疾患の治療に使用する皮膚疾患用光治療器である。色素性疾患に対する改善効果及び想定される有害事象が有効性に対して許容可能であることを評価するため、本品の前世代品及び他社類似製品の臨床論文等をまとめた臨床評価報告書が提出された。
| 総期間 182日 行政側 144日 | 臨床評価報告書 |  |  | 皮膚疾患用光治療器
整形・形成領域 | 2022-03-14 | 2014/03/26/REGENETENインプラント 2013/07/12/テンドンステープル 2013/08/29/ボーンステープル、ステープルデリバリーセット 2011/12/22/テンドンマーカー 2011/12/22/テンドンガイド | ＲＥＧＥＮＥＴＥＮインプラント （スミス・アンド・ネフュー株式会社、6010401015268） | 承認 | 医4 | 組織の実質的な喪失を伴わない腱板損傷部位の修復を促進するために、腱組織の足場となる配向性を持つコラーゲン繊維で腱を管理及び保護するコラーゲン使用吸収性腱再生材である。腱厚の増加傾向がある等の腱板の修復に本品が寄与していること、本品の使用上のリスクが有効性に対して許容可能であることを評価するため、GCP非準拠の海外臨床試験の成績及び臨床論文等を整理した臨床評価報告書が提出された。
| 総期間 391日 行政側 183日 | 臨床評価報告書 |  |  | コラーゲン使用吸収性腱再生材
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2021-04-23 | 2020-05-04 | ＴＲＥＯ 腹部ステントグラフトシステム （テルモ株式会社、3011001015116） | 承認 | 器7 | 特定の解剖学的条件を満たす腎動脈下腹部大動脈瘤の血管内治療に適用する大動脈用ステントグラフトである。本品の有効性及び安全性を確認するために米国で実施された単群臨床試験の試験成績が提出された。
| 総期間 263日 行政側 118日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 大動脈用ステントグラフト
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2021-06-02 | ー | ルナウェーブ （テルモ株式会社、3011001015116） | 一変 | 器12 | 専用の血管内光断層撮影用カテーテル「ファーストビュー」（承認番号22500BZX00057000）を接続し、血管の光断層干渉撮影（optical coherence tomography; OCT）を行うためのOCT画像診断装置である。本申請は、現行の冠動脈適応に加えて下肢動脈適応の追加を意図した医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。
| 総期間 187日 行政側 115日 | 国内臨床試験成績 |  |  | ＯＣＴ画像診断装置
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2021-06-02 | ー | ファーストビュー （テルモ株式会社、3011001015116） | 一変 | 器51 | 専用のOCT画像診断装置「ルナウェーブ」（承認番号22500BZX00058000）に接続し、血管の光断層干渉撮影（optical coherence tomography; OCT）を行うための血管内光断層撮影用カテーテルである。本申請は、現行の冠動脈適応に加えて下肢動脈適応の追加を意図した医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。
| 総期間 187日 行政側 109日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 血管内光断層撮影用カテーテル
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2021-10-28 | 2015/5/4/ERBECRYO2/K151041 | エルベ ＣＲＹＯ２ （株式会社アムコ、7010001010255） | 一変 | 器31 | 本体から高圧の二酸化炭素を送気することで冷却させたプローブの先端チップを気管支、気管支末梢組織又は気管支内の痰や血の塊等の異物に接触させ、組織の生検及び異物の除去に使用する汎用冷凍手術ユニットである。本申請は、中枢気道が腫瘍で閉塞され、速やかに気道確保を必要とする患者に対し、気道閉塞を解除することを使用目的に追加するための医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。
| 総期間 255日 行政側 61日 | 臨床評価報告書 |  |  | 汎用冷凍手術ユニット
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2021-11-29 | ー | ＲｅｌａｙＰｒｏ 胸部ステントグラフトシステム （テルモ株式会社、3011001015116） | 承認 | 器7 | 本申請は、胸部下行大動脈瘤の血管内治療に用いる動脈用ステントグラフトの医療機器製造販売承認申請である。本品は、自社既承認品「Relay Plus 胸部ステントグラフトシステム」（承認番号22500BZX00160000）を基本設計として、異なるステントグラフトタイプの追加、デリバリーシステムの改良等を行った製品である。申請内容を担保するために、物理的、化学的特性試験、生物学的安全性試験、耐久性試験、動物試験及び臨床試験の試験成績が提出された。
| 総期間 301日 行政側 201日 | 国際共同治験 |  |  | 大動脈用ステントグラフト
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2021-11-30 | ー | リンパ管用ワイヤ （株式会社ティーアールエス、3030001067140） | 承認 | 器51 | 本申請はリンパ浮腫治療のためのリンパ管細静脈吻合術において、リンパ管の走行、位置等を確認するために、リンパ管に挿入して使用する非血管用ガイドワイヤの医療機器製造販売承認申請である。本品の使用が想定される部位におけるリンパ管細静脈吻合術に関する文献等をまとめた臨床評価報告書が提出された。
| 総期間 179日 行政側 125日 | 臨床評価報告書 |  |  | 非血管用ガイドワイヤ
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2022-03-02 | ー | ヒストアクリル （ビー・ブラウンエースクラップ株式会社、9010001001021） | 一変 | 器51 | 本申請は、止血、出血防止、症状緩和等を目的とした血管塞栓術に関する適応の追加を目的とした医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。本品の有効性及び安全性を評価するために、国内外の文献等をとりまとめた臨床評価報告書が提出された。
| 総期間 485日 行政側 145日 | 臨床評価報告書 |  |  | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2022-03-02 | ー | ネオベール （グンゼ株式会社、7130001041734） | 一変 | 医4 | 本申請は、臓器・組織の欠損部、脆弱部の補強及び空気漏れの防止を追加することを目的とした医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。本品が臓器及び組織の欠損部及び脆弱部において使用された成績に関する文献等をまとめた臨床評価報告書が提出された。
| 総期間 243日 行政側 106日 | 臨床評価報告書 |  |  | 吸収性組織補強材
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2022-03-28 | 2020/12/22/PMA承認/GORE EXCLUDER Conformable AAA Endoprosthesis | ゴアエクスクルーダーコンフォーマブル ＡＡＡステントグラフトシステム （日本ゴア合同会社、3010401093143） | 承認 | 器7 | 特定の解剖学的要件を満たす腎動脈下腹部大動脈瘤（腹部大動脈から腸骨動脈におよぶ瘤を含む）の血管内治療に使用する大動脈用ステントグラフトである。本品の有効性及び安全性を評価するため、海外臨床試験の試験成績が提出された。
| 総期間 364日 行政側 144日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 大動脈用ステントグラフト
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2022-03-28 | ー | ＥＩＴモニタ ＰｕｌｍｏＶｉｓｔａ ５００ （ドレーゲルジャパン株式会社、9010601026129） | 承認 | 器21 | 本申請は、電気インピーダンストモグラフィ技術を用いて胸部の生体インピーダンス分布を測定することにより、電極面内部における肺気量の変化及び局所分布に関する情報を表示する呼吸機能測定装置の医療機器製造販売承認申請である。本品は、インピーダンス変化に関する断層画像データをリアルタイムに表示し、そのデータを解析する。
| 総期間 238日 行政側 83日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 呼吸機能測定装置
消化器・生殖器領域 | 2021-05-26 | 2011-11-22 | ＲＥＮＡＳＹＳアブドミナルキット （スミス・アンド・ネフュー株式会社、6010401015268） | 承認 | 医4 | 本申請は腹部臓器の露出を伴う腹部開放創で、一次縫合による閉腹が困難な場合を適応として、腹腔内臓器を覆い、管理された陰圧をかけることにより、外界からの腹部臓器の保護、効率的なドレナージ、炎症の抑制、浮腫の軽減を図り、早期の筋膜閉鎖を可能とすることを目的としたドレッシングキットの医療機器製造販売承認申請である。本品は臓器保護レイヤ、フォームフィラー、ドレープ、ソフトポートで構成され、陰圧管理のために既承認品である「RENASYS創傷治療システム」と組み合わせて使用される。
| 総期間 321日 行政側 167日 | 臨床評価報告書 |  |  | 腹部開放創用ドレッシングキット
消化器・生殖器領域 | 2021-10-27 | ー | テナリーフ（グンゼ株式会社、7130001041734） | 承認 | 医4 | 腹部又は骨盤腔の手術患者に対して、術後癒着の頻度、範囲、程度を軽減するためのシート状の癒着防止吸収性バリアである。損傷部位や腹腔内の水分を含水してゲル化することで、物理的バリアとして損傷部位と周囲組織のフィブリンネットワークの形成を妨げ、癒着軽減効果を発揮する。
| 総期間 245日 行政側 147日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 癒着防止吸収性バリア
消化器・生殖器領域 | 2021-12-24 | ー | Ｃｏｏｌ－ｔｉｐ ＲＦＡシステム Ｅシリーズ（コヴィディエンジャパン株式会社、8010901014206） | 一変 | 器29 | 組織の凝固及び焼灼に使用するラジオ波焼灼システムである。本申請は、本品の使用目的欄に「小径腎悪性腫瘍」及び標準治療に不適・不応の「肺悪性腫瘍」、「悪性骨腫瘍」、「類骨骨腫」、「骨盤内悪性腫瘍」、「四肢、胸腔内及び腹腔内に生じた軟部腫瘍」を追加するための、医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。本品の有効性及び安全性を評価するために、国内外の臨床論文等に基づいて作成された臨床評価報告書が提出された。
| 総期間 228日 行政側 118日 | 臨床評価報告書 |  |  | ラジオ波焼灼システム
歯科口腔領域 | 2021-07-14 | ー | オパールエッセンスＧｏ （ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ ＰＲＯＤＵＣＴＳ， ＩＮＣ．） | 承認 | 器62 | 6%過酸化水素があらかじめ既製トレイ内に充填され、歯科医師の管理の下、患者が自宅等において自身の歯に使用する医薬品含有歯面清掃補助材である。本品の有効性及び安全性を評価するため、多施設共同非盲検比較試験のデザインによる国内臨床試験成績が提出された。
| 総期間 226日 行政側 161日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
眼科・耳鼻科領域 | 2021-05-11 | 2020-06-02 | ボシュロム アクアロックス ワンデー ＵＶ シン （ボシュロム・ジャパン株式会社、4010701009005） | 承認 | 器72 | 本申請は、視力補正を目的として使用される、含水率55%、酸素透過係数（Dk値）が 107 × 10-11 (cm2/sec)・(mLO2/(mL×mmHg))のシリコーンハイドロゲル（kalifilcon A ）からなる終日装用の単回使用視力補正用色付コンタクトレンズの医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 242日 行政側 189日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ
眼科・耳鼻科領域 | 2021-06-11 | ー | ツーウィーク フレッシュビュー Ｓ （ロート製薬株式会社、6120001019253） | 承認 | 器72 | 本申請は、視力補正を目的として使用される、含水率50%、酸素透過係数（Dk値）が91×10-11 (cm2/sec)・(mLO2/(mL×mmHg)) のシリコーンハイドロゲル（Toufilcon B）からなる終日装用の再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズの医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 248日 行政側 163日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ
眼科・耳鼻科領域 | 2021-10-14 | ー | ワンデーＳＤ０１Ｈ－Ｓ （株式会社シード、7010001003408） | 承認 | 器72 | 視力補正を目的として使用される、含水率68%、酸素透過係数（Dk値）が60×10-11 (cm2/sec)・(mLO2/(mL×mmHg)) のシリコーンハイドロゲルからなる終日装用の単回使用視力補正用色付コンタクトレンズの医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 269日 行政側 129日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ
眼科・耳鼻科領域 | 2021-12-17 | 2013-12-31 | ナサリーズ （Ｎａｓａｌｅｚｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ） | 承認 | 医4 | 本申請は、アレルギー性鼻炎に伴う症状（くしゃみ、鼻みず、鼻づまり）の緩和を目的として使用される家庭用鼻腔粘膜保護材の外国製造医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 267日 行政側 135日 | 臨床評価報告書 |  |  | 家庭用鼻腔粘膜保護材
眼科・耳鼻科領域 | 2021-12-20 | ー | トータル１４（日本アルコン株式会社、2010401059079 ） | 承認 | 器72 | 本申請は、視力補正を目的として使用される、含水率55%、酸素透過係数（Dk値）が123 ×10-11(cm2/sec)・(mLO2/(mL×mmHg))のシリコーンハイドロゲル（Lehfilcon A）からなる終日装用の再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズの医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 264日 行政側 190日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ
眼科・耳鼻科領域 | 2022-02-24 | ー | プリザーフロ マイクロシャント 緑内障ドレナージシステム コアキット （参天製薬株式会社、5120001051819） | 承認 | 医4 | 本申請は、薬物治療、レーザー治療等の治療法によっても十分な眼圧下降が得られない緑内障患者の眼圧下降を目的として使用される眼内ドレーンの医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 269日 行政側 114日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 眼内ドレーン
心肺循環器領域 | 2021-04-27 | 2008/05/30/K063727/IMPELLA 2.5 2009/04/15/K083111/IMPELLA 5.0 2012/09/06/K112892/IMPELLA CP 2018/03/22/P140003_S026/IMPELLA CP SmartAssist (CP-Op) | ＩＭＰＥＬＬＡ 補助循環用ポンプカテーテル （Ａｂｉｏｍｅｄ，Ｉｎｃ．） | 一変 | 器51 | 心原性ショック等の薬物療法抵抗性の急性心不全に対して、大腿動脈又は腋窩動脈／鎖骨下動脈から左心室内に挿入・留置し、左心室から直接脱血し、上行大動脈に送血することにより体循環を補助するカテーテル式の血液ポンプである。本申請は、使用方法として腋窩動脈／鎖骨下動脈からの挿入手技の追加、IMPELLA CP及びCP-Opの先端ピッグテールの形状及び原材料を変更したモデルの追加、パージ用セットの分岐コネクタライン部のルアコネクタ原材料の追加等を目的とした外国製造医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。腋窩動脈／鎖骨下動脈からの挿入手技の安全性を評価するため、文献等をとりまとめた臨床評価報告書が提出された。
| 総期間 270日 行政側 155日 | 臨床評価報告書 |  |  | 循環補助用心内留置型ポンプカテーテル
心肺循環器領域 | 2021-06-17 | 2019-05-28 | ゴア カーディオフォーム ＡＳＤオクルーダー （日本ゴア合同会社、3010401093143） | 承認 | 医4 | 二次孔心房中隔欠損を経皮的に閉鎖するために使用する人工心膜用補綴材である。本品の有効性及び安全性を評価するため、海外臨床試験成績が提出された。
| 総期間 261日 行政側 103日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 人工心膜用補綴材
心肺循環器領域 | 2021-07-21 | ー | ＰＯＬＡＲｘ 冷凍アブレーションカテーテル （ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社、9011101019705） | 承認 | 器51 | 薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動の治療において、心臓組織の冷凍アブレーション手技に用いるバルーンカテーテルである。本品の有効性及び安全性を評価するため、海外臨床試験成績が提出された。
| 総期間 250日 行政側 102日 | 海外臨床試験成績 |  |  | アブレーション向け循環器用カテーテル
心肺循環器領域 | 2021-08-26 | 2021-01-28 | ＤｉａｍｏｎｄＴｅｍｐアブレーションカテーテル （日本メドトロニック株式会社、9010401064015） | 承認 | 器51 | 薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動及び通常型心房粗動の治療を目的に、高周波電流による経皮的カテーテル心筋焼灼術及び心臓電気生理学的検査を実施するための電極カテーテルである。臨床評価資料として、海外臨床試験成績が提出された。
| 総期間 269日 行政側 175日 | 海外臨床試験成績 |  |  | アブレーション向け循環器用カテーテル
心肺循環器領域 | 2021-10-05 | ー | アルチマスターナゴミ （テルモ株式会社、3011001015116） | 承認 | 器7 | 対照血管径が2.25 mmから4.0 mmの範囲にあり、新規の冠動脈病変（病変長45 mm 以下）を有する症候性虚血性心疾患患者の治療に使用される薬剤溶出ステント及びステントを対象病変部に留置するためのデリバリーカテーテルから構成されるステントシステムである。本品の有効性及び安全性を評価することを目的に、本品の前世代品「アルチマスター」（承認番号：22700BZX00224000）を用いて実施された国際共同治験成績の部分集団解析結果が提出された。
| 総期間 256日 行政側 181日 | 国際共同治験 |  |  | 冠動脈ステント
心肺循環器領域 | 2021-10-21 | ー | ＳＡＴＡＫＥ・ＨｏｔＢａｌｌｏｏｎカテーテル （東レ株式会社、5010001034867 ） | 一変 | 器51 | 高周波電流を利用したバルーン型のアブレーションカテーテルである。本申請は、従来の使用目的（薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動）に、薬剤抵抗性を有する再発性症候性の持続性心房細動を追加するための医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。申請内容を担保するために、国内外の文献等をとりまとめた臨床評価報告書が提出された。
| 総期間 262日 行政側 224日 | 臨床評価報告書 |  |  | アブレーション向け循環器用カテーテル
心肺循環器領域 | 2021-11-22 | 2019/09/24/なし/IMPELLA5.5 | ＩＭＰＥＬＬＡ ５．５ 補助循環用ポンプカテーテル （Ａｂｉｏｍｅｄ，Ｉｎｃ．） | 承認 | 器51 | 心原性ショック等の薬物治療抵抗性の急性心不全に対して、腋窩動脈／鎖骨下動脈から左心室内に挿入・留置し、左心室から直接脱血し、上行大動脈に送血することにより体循環を補助するカテーテル式の血液ポンプであり、専用の駆動装置「IMPELLA 制御装置」（承認番号：22800BZX00031000）とともに使用する。本品は、既承認品「IMPELLA 補助循環用ポンプカテーテル」（承認番号：228000BZI00032000）を基に、挿入部位を臨床ニーズに合わせて腋窩動脈／鎖骨下動脈に限定し、循環補助流量の増加、カテーテルのポンプ部の小型化等を目的に開発された。本品の臨床評価に関する資料として、文献等をとりまとめた臨床評価報告書が提出された。
| 総期間 270日 行政側 139日 | 臨床評価報告書 |  |  | 循環補助用心内留置型ポンプカテーテル
心肺循環器領域 | 2022-01-25 | 2022-03-11 | ＸＩＥＮＣＥ Ｓｋｙｐｏｉｎｔ 薬剤溶出ステント （アボットメディカルジャパン合同会社、5010401092738） | 一変 | 器7 | 対照血管径が2.25 mmから5.25 mmの範囲にあり、新規の冠動脈病変（病変長32 mm以下）を有する症候性虚血性心疾患患者の治療に用いられるエベロリムス溶出型ステントと、ステントを狭窄部位に留置するためのデリバリーカテーテルから構成されるステントシステムである。本申請は、4.50 mm、5.00 mm径のステントサイズの追加を行うことを目的とした医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。臨床評価資料として、海外臨床試験成績が提出された。
| 総期間 147日 行政側 100日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 冠動脈ステント
心肺循環器領域 | 2022-02-15 | 2017/04/28/番号不明/Resolute Onyx Zotarolimus-Eluting Coronary Stent System | リゾリュートオニキスコロナリーステントシステム （日本メドトロニック株式会社、9010401064015） | 一変 | 器7 | 対照血管径が2.25～4.2mm の範囲にあり、新規冠動脈病変（病変長35mm以下）を有する症候性虚血性心疾患患者の治療に用いられる薬剤溶出型ステントシステムである。本申請は、ステントの最大拡張径を0.25mm拡大すること、有効期間を延長すること及び本品留置後の抗血小板薬二剤併用療法（DAPT）の期間を1か月とした臨床試験の結果を添付文書の臨床成績欄へ追記することを目的とした医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。臨床評価資料として、国際共同治験成績が提出された。
| 総期間 251日 行政側 125日 | 国際共同治験 |  |  | 冠動脈ステント
心肺循環器領域 | 2022-02-15 | 2017/04/28/番号不明/Resolute Onyx Zotarolimus-Eluting Coronary Stent System | リゾリュートオニキスＳＶコロナリーステントシステム （日本メドトロニック株式会社、9010401064015） | 一変 | 器7 | 対照血管径が2.0～2.25mmの範囲にあり、血管形成術時に生じた血管解離又は急性若しくは切迫冠閉塞と判断される新規冠動脈病変（病変長27mm以下）を有する症候性虚血性心疾患患者の治療に用いられる薬剤溶出型ステントシステムである。本申請は、ステントの最大拡張径を0.25mm拡大すること、有効期間を延長すること及び本品留置後の抗血小板薬二剤併用療法（DAPT）の期間を1か月とした臨床試験の結果を添付文書の臨床成績欄へ追記することを目的とした医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。臨床評価資料として、国際共同治験成績が提出された。
| 総期間 251日 行政側 125日 | 国際共同治験 |  |  | 冠動脈ステント
心肺循環器領域 | 2022-02-24 | 2021-11-04 | ＴａｃｔｉＣａｔｈ ＳＥ イリゲーションカテーテル （アボットメディカルジャパン合同会社、5010401092738） | 一変 | 器51 | 高周波電流による経皮的カテーテル心筋焼灼術及び心臓電気生理学的検査を実施するための電極カテーテルである。本申請は、従来の使用目的（薬物治療抵抗性の有症候性の発作性心房細動及び通常型心房粗動の治療）に、薬物治療抵抗性の有症候性の持続性心房細動の治療を追加するための医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。臨床評価資料として、海外臨床試験成績が提出された。
| 総期間 239日 行政側 113日 | 海外臨床試験成績 |  |  | アブレーション向け循環器用カテーテル
心肺循環器領域 | 2022-03-31 | ー | ＢｉｏＦｒｅｅｄｏｍ Ｕｌｔｒａ 薬剤コーテッドステント （日本バイオセンサーズ株式会社、2013401004302） | 承認 | 器7 | 対照血管径が2.5 mmから4.0 mmの範囲にあり、新規の冠動脈病変（病変長33 mm以下）を有する症候性虚血性心疾患患者の治療に用いられるバイオリムス溶出型ステントと、ステントを狭窄部位に留置するためのデリバリーカテーテルから構成されるステントシステムである。臨床評価資料として、海外臨床試験成績が提出された。
| 総期間 489日 行政側 147日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 冠動脈ステント
プログラム領域 | 2021-05-26 | ー | ＣОＶＩＤ－１９肺炎画像解析プログラム ＦＳ－ＡＩ６９３型 （富士フイルム株式会社、2010401064789） | 承認 | プ1 | 本申請は、X線CT診断装置から提供された胸部CT画像をコンピュータ処理し、肺炎の画像診断の際に、COVID-19肺炎に見られるCT画像所見を有する可能性に関する情報を提供することを目的として使用される汎用画像診断装置ワークステーション用プログラムの医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 65日 行政側 35日 | 臨床評価報告書 |  |  | 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム
プログラム領域 | 2021-12-24 | ー | ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ－ＣＡＤ 肺炎画像解析支援プログラム ｆｏｒ ＣＯＶＩＤ－１９ （富士通Ｊａｐａｎ株式会社、5010001006767） | 承認 | プ1 | 本申請は、X線CT診断装置から提供された胸部CT画像をコンピュータ処理し、肺炎の画像診断の際に、COVID-19肺炎に見られるCT画像所見を有する可能性に関する情報を提供することを目的として使用されるX線画像診断装置ワークステーション用プログラムの医療機器製造販売承認申請である。
| 総期間 60日 行政側 44日 | 臨床評価報告書 |  |  | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム