## 新医療機器
◆令和4年度承認品目一覧（新医療機器）
領域 | 承認日 | 米国での許認可取得年月日 海外・国内臨床試験成績の別 | 販 売 名 ( 会 社 名、法 人 番 号 ) | 承認・一変別 | 類別 一般的名称 | 備 考 | リンク
ロボティックス・IoT・その他領域 | 2022-04-26 | ― | ｎｏｄｏｃａ（ノドカ） （アイリス株式会社、5011101082335） | 承認 | 器25 | 咽頭画像の撮影及び撮影された画像上のリンパ組織（扁桃やリンパ濾胞を含む）等の咽頭所見と診療情報を併せて解析し、インフルエンザウイルス感染症に特徴的な所見や症状等を検出することで、インフルエンザウイルス感染症診断の補助に用いるシステムである。なお、本品の解析結果のみで確定診断を行うことは目的としない。 | 審査報告書等
| 総期間 322日 行政側 206日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 内視鏡用テレスコープ |  | 機器の写真
整形・形成領域 | 2022-11-28 | ― | オートロジェル システム （ロート製薬株式会社、6120001019253） | 承認 | 器7 | 既存治療が奏効しない創傷に対して、治癒の促進又は被覆を目的に使用する自己多血小板血漿（以下「PRP」という。）ゲルを調製するためのキットである。PRPは、血液を遠心分離することで得られ、構成品の薬剤を混合することで液状からゲル状に変化する。本品の有効性及び安全性を評価することを目的に、国内臨床試験成績が提出された。 | 審査報告書等
| 総期間 363日 行政側 197日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 多血小板血漿ゲル調製キット |  | 機器の写真
整形・形成領域 | 2022-12-22 | 2021/2／K202112／DUOLITH SD1 T-Top&Tower System with C-ACTOR Sepia Handpiece ※糖尿病性足潰瘍の治療装置として510(k)クリアランスを取得 | デュオリスＳＤ１ ウルトラ （カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社、6010001001726） | 一変 | 器12 | 従来の電磁誘導式体外衝撃波結石破砕装置の出力を低出力に調整できるように設計した体外衝撃波疼痛治療装置である。本申請は、本品の「使用目的又は効果」として、「全身性強皮症患者に対する難治性潰瘍」の適応追加を目的とする医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。本品の有効性及び安全性を評価することを目的に、国内臨床試験成績が提出された。 | 審査報告書等
| 総期間 420日 行政側 197日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 体外衝撃波疼痛治療装置 |  | 機器の写真
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2022-04-14 | Turbo Powerシリーズ 2015/11/12/K152181/Turbo Power Laser Atherectomy Catheter Turbo Eliteシリーズ 2014/7/23/K140775/Turbo Elite Atherectomy Catheter | エキシマレーザＴｕｒｂｏ Ｐｏｗｅｒカテーテル （株式会社フィリップス・ジャパン、1010401025874） | 承認 | 器51 | 大腿膝窩動脈に留置されたステント内に発生した再狭窄又は再閉塞病変への経皮的血管内治療に用いるレーザ式血管形成術用カテーテルであり、専用のレーザ発振装置「エキシマレーザ血管形成装置」（承認番号21300BZY00528000）と併用し、波長308 nm付近のエキシマレーザを利用して、熱による周囲の損傷を抑えた組織蒸散を行うことで病変の狭窄を解除するために使用するアテレクトミーデバイスである。 | ―
| 総期間 363日 行政側 71日 | 臨床試験成績なし |  |  | レーザ式血管形成術用カテーテル |  | 機器の写真
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2022-06-02 | 2011/4/1/P100040 /Valiant Thoracic Stent Graft System with the Captivia Delivery System | ＶＡＬＩＡＮＴ胸部ステントグラフトシステム （日本メドトロニック株式会社、9010401064015） | 一変 | 器7 | 胸部大動脈治療に用いられるステントグラフトシステムである。本申請は、本品の「使用目的又は効果」として、「合併症を有する慢性Stanford B型大動脈解離（解離性大動脈瘤を含む）」の適応追加を目的とする医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。 （使用成績評価期間中の一変） | ―
| 総期間 160日 行政側 58日 | 臨床評価報告書 |  |  | 大動脈用ステントグラフト |  | 機器の写真
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2022-08-08 | 2014/04/30/P130008/INSPIRE II UPPER AIRWAY STIMULATOR 2017/05/05/P130008/S016/INSPIRE UPPER AIRWAY STIMULATOR MODEL 3028 【本申請における追加タイプ】 リード：許認可取得済み 患者用プログラマ：許認可取得済み | Ｉｎｓｐｉｒｅ ＵＡＳシステム （Ｉｎｓｐｉｒｅ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ， Ｉｎｃ．） | 一変 | 器12 | 持続陽圧呼吸療法（CPAP）が不適又は不忍容な、中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者を対象に、呼吸と同期して舌下神経を刺激し、気道の開存性を改善するために用いる植込み型の舌下神経電気刺激装置である。本申請は、患者用プログラマ、刺激リード及びセンサリードについて、利便性の向上等を目的とした新たなモデルの追加を行うための、外国製造医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。 （使用成績評価期間中の一変） | ―
| 総期間 171日 行政側 121日 | 臨床試験成績なし |  |  | 舌下神経電気刺激装置 |  | 機器の写真
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2022-10-12 | 2016年3月10日/ K153485/ENROUTE Transcarotid Neuroprotection System | ＥＮＲＯＵＴＥ 経頚動脈ニューロプロテクションシステム （Ｓｉｌｋ Ｒｏａｄ Ｍｅｄｉｃａｌ， Ｉｎｃ．） | 承認 | 器51 | 頸動脈狭窄患者において、経頸動脈的に血管にアクセスし、頸動脈血管形成術及びステント留置時の塞栓を防止するために使用するデバイスである。海外で実施された臨床試験の試験成績が提出された。 | 審査報告書等
| 総期間 512日 行政側 259日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル |  | 機器の写真
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2022-11-28 | 2018/06/29/P180002/ZEPHYR ENDOBRONCHIAL VALVE SYSTEM 2019/07/30/P180002/S005/ZEPHYR ENDOBRONCHIAL VALVE SYSTEM 2019/11/13/P180002/S010/ZEPHYR ENDOBRONCHIAL VALVE SYSTEM | Ｚｅｐｈｙｒ 気管支バルブシステム （Ｐｕｌｍｏｎｘ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ） | 承認 | 器07 | 至適な非侵襲的治療法を受けている、高度の肺気腫及び過膨張を伴う重症の慢性閉塞性肺疾患患者のうち、生理学的検査により、隣接する肺葉間の側副換気がほとんど又は全くないことが確認された患者に使用される気管支用バルブである。海外で実施された臨床試験の試験成績が提出された。 | 審査報告書等
| 総期間 347日 行政側 204日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 気管支用バルブ |  | 機器の写真
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2022-12-22 | 2020/10/09/P200023/Zilver Vena Venous Self-Expanding Stent | Ｚｉｌｖｅｒ Ｖｅｎａ静脈用ステント （クックメディカルジャパン合同会社、7011001056387） | 承認 | 器7 | 既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害に対し、腸骨大腿静脈の内腔を確保するために用いる静脈用ステントである。海外で実施された臨床試験の試験成績が提出された。 | 審査報告書等
| 総期間 261日 行政側 88日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 静脈用ステント |  | 機器の写真
精神・神経・呼吸器・脳・血管領域 | 2023-03-27 | 2019/03/13/P180037/Venovo Venous Stent System | ＶＥＮＯＶＯ静脈ステントシステム （株式会社メディコン、4120001090751） | 承認 | 器7 | 既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害に対し、腸骨大腿静脈の内腔を確保するために用いる静脈用ステントである。海外で実施された臨床試験の試験成績が提出された。 | ―
| 総期間 266日 行政側 50日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 静脈用ステント |  | 機器の写真
消化器・生殖器領域 | 2022-11-10 | ― | アダカラム （株式会社ＪＩＭＲＯ、5070001007941） | 一変 | 器7 | 酢酸セルロース製の吸着担体が充填された体外循 環用カラムで、直接血液灌流を行うことにより末 梢血中の顆粒球・単球を選択的に吸着除去する血球細胞除去用浄化器である。本申請は、有効期間の延長及び承認事項（性能及び安全性に関する規格等）の見直しを主な目的とした医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。 （使用成績調査期間中の一変） | ―
| 総期間 133日 行政側 101日 | 臨床試験成績なし |  |  | 血球細胞除去用浄化器 |  | 機器の写真
心肺循環器領域 | 2022-05-18 | 2018/3/30/P050006/S60/GORE CARDIOFORM SEPTAL OCCLUDER | ゴア カーディオフォーム セプタルオクルーダー （日本ゴア合同会社、3010401093143） | 承認 | 医4 | 卵円孔開存（PFO）の閉鎖を目的とする経皮的カテーテル閉鎖機器である。PFOを介した奇異性塞栓によるものと推定される潜因性脳梗塞の既往のある患者に対し、脳梗塞の再発リスクを低減する目的で使用される。海外で実施された臨床試験の試験成績が提出された。 | ―
| 総期間 359日 行政側 134日 | 海外臨床試験成績 |  |  | 人工心膜用補綴材 |  | 機器の写真
心肺循環器領域 | 2022-08-02 | 2022/07/28/P140031 S141/SAPIEN 3 Ultra RESILIA | エドワーズ サピエン３ （エドワーズライフサイエンス株式会社、7011101053202） | 一変 | 器7 | 経カテーテル的に弁留置を行う人工心臓弁システムであり、ウシ心のう膜由来の生体弁とこれを弁位に送達するためのデリバリーカテーテルシステム等から構成される。本申請は、RESILIA処理を施した生体弁モデルやサイズ29mm弁用のローダ、経大腿／経鎖骨下・腋窩アプローチ用の新たなイントロデューサーシースセットを追加するための医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。 （使用成績評価期間中の一変） | ―
| 総期間 165日 行政側 100日 | 臨床試験成績なし |  |  | 経カテーテルウシ心のう膜弁 |  | 機器の写真
心肺循環器領域 | 2022-08-17 | 2017/8/23/P160054/Heart Mate3 Left Ventricular Assist System 2021/11/24/P160054/S040 Alternative Apical felt material supplier addition | 植込み型補助人工心臓 ＨｅａｒｔＭａｔｅ３ （Ｔｈｏｒａｔｅｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ） | 一変 | 器7 | 薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っている重症心不全患者に対して循環補助に使用する植込み型補助人工心臓システムである。本申請は、心尖部カフ原材料の追加及び手術用付属品としてコアリングツールの追加を行うための外国製造医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。 （使用成績評価期間中の一変） | ―
| 総期間 111日 行政側 104日 | 臨床試験成績なし |  |  | 植込み型補助人工心臓システム |  | 機器の写真
心肺循環器領域 | 2022-09-27 | 2020/09/09/P140031 S112/TAV in TAV | エドワーズ サピエン３ （エドワーズライフサイエンス株式会社、7011101053202） | 一変 | 器7 | 経カテーテル的に弁留置を行う人工心臓弁システムであり、ウシ心のう膜由来の生体弁とこれを弁位に送達するためのデリバリーカテーテルシステム等から構成される。本申請は、経カテーテル的に留置した大動脈生体弁の機能不全による症候性の弁膜症を有し、外科的手術を施行することができない患者に対する適応を追加することを目的とした医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。 （使用成績調査期間中の一変） | 審査報告書等
| 総期間 363日 行政側 220日 | 海外レジストリ |  |  | 経カテーテルウシ心のう膜弁 |  | 機器の写真
心肺循環器領域 | 2022-10-31 | 2019-09-19 | Ｅｖｏｌｕｔ ＰＲＯ＋ システム （日本メドトロニック株式会社、9010401064015） | 一変 | 器7 | 経カテーテル的に弁留置を行う人工心臓弁システムであり、ブタ心のう膜由来の生体弁とこれを弁位に送達するためのデリバリーカテーテルシステム等から構成される。本品は、外科的に留置した大動脈生体弁の機能不全のために症候性の弁膜症を有し、かつ外科的手術を施行することができず、本品による治療が最善であると判断された患者に対しての適応の承認を取得している。本申請は、当該適応の対象となる外科弁の種類を追加することを目的とした医療機器製造販売承認事項一部変更申請である。 | ―
| 総期間 137日 行政側 84日 | 臨床試験成績なし |  |  | 経カテーテルブタ心のう膜弁 |  | 機器の写真
心肺循環器領域 | 2023-01-17 | 2021-08-12 | Ｅｖｏｌｕｔ ＰＲＯ＋ システム （日本メドトロニック株式会社、9010401064015） | 一変 | 器7 | 経カテーテル的に弁留置を行う人工心臓弁システムであり、ブタ心のう膜由来の生体弁とこれを弁位に送達するためのデリバリーカテーテルシステム等から構成される。本申請は、視認性の向上のためフレームにゴールドマーカを追加した生体弁及び当該モデル専用のデリバリーカテーテルシステムの追加等を目的とした医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。 | ―
| 総期間 158日 行政側 133日 | 臨床試験成績なし |  |  | 経カテーテルブタ心のう膜弁 |  | 機器の写真
心肺循環器領域 | 2023-02-07 | ― | エドワーズ サピエン３ （エドワーズライフサイエンス株式会社、7011101053202） | 一変 | 器7 | 経カテーテル的に弁留置を行う人工心臓弁システムであり、ウシ心のう膜由来の生体弁とこれを弁位に送達するためのデリバリーシステム等から構成される。本申請は、製造所の追加を目的とした医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。 （使用成績評価期間中の一変） | ―
| 総期間 119日 行政側 118日 | 臨床試験成績なし |  |  | 経カテーテルウシ心のう膜弁 |  | 機器の写真
プログラム領域 | 2022-04-26 | ― | ＣｕｒｅＡｐｐ ＨＴ 高血圧治療補助アプリ （株式会社ＣｕｒｅＡｐｐ、2011101070788） | 承認 | プ2 | 本態性高血圧症患者に対し高血圧治療における生活習慣の修正を支援することで、高血圧症の治療を補助することを目的として使用される高血圧症治療補助プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | 審査報告書等
| 総期間 334日 行政側 143日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 高血圧症治療補助プログラム |  | ―
プログラム領域 | 2022-09-29 | ― | 全静脈麻酔支援シリンジポンプ制御ソフトウェア （日本光電工業株式会社、2011101016254） | 承認 | プ2 | 静脈麻酔薬で全身麻酔を施す手術において、麻酔科医の監視の下、併用するシリンジポンプを制御することにより鎮静薬、鎮痛薬及び筋弛緩薬の投与量を制御するプログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | 審査報告書等
| 総期間 363日 行政側 260日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 全身麻酔用医薬品投与制御プログラム |  | ―
プログラム領域 | 2023-02-15 | ― | サスメド Ｍｅｄ ＣＢＴ－ｉ 不眠障害用アプリ （サスメド株式会社、7010003022232） | 承認 | プ2 | 不眠障害の治療において、医師が行う認知行動療法の支援を行う不眠障害用プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | 審査報告書等
| 総期間 378日 行政側 213日 | 国内臨床試験成績 |  |  | 不眠障害用プログラム |  | ―