## プログラム医療機器の製造販売承認品目一覧
プログラム医療機器の製造販売承認品目一覧
＜プログラム医療機器の製造販売承認品目一覧に関する留意点＞ | [11 empty] | 2026年3月31日時点
① | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「医薬品医療機器等法」という。）では、プログラム医療機器として承認された品目が有する主たる一般的名称は、有体物の医療機器として承認された品目が有する主たる一般的名称とは区別されます。本一覧は、主たる一般的名称にプログラムの名称を有する品目の一覧であり、有体物の医療機器として承認された品目の構成品にアプリやプログラムが含まれる場合、主たる一般的名称にプログラムの名称が含まれないため、本一覧には含まれていません。
② | 本一覧は、PMDAウェブサイトにて「医療機器の承認品目一覧」（https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/devices/0018.html）として公表された情報を基に作成しており、製造販売承認から本一覧に掲載するまでに一定期間を要します。
③ | 本一覧の「区分」欄のリンクは、PMDAのウェブサイトにて公表されている審査報告書等へのリンクです。
④ | 本一覧の「備考」欄に記載された内容は、新医療機器あるいは改良医療機器（臨床あり）の「医療機器の承認品目一覧」の「備考」欄に記載されている内容と同一です。
⑤ | 本一覧の「AI活用医療機器」欄に「○」が示されている医療機器は、初回承認あるいは承認事項一部変更承認にかかわらず、AI技術を用いた機能を有するプログラム医療機器です。なお、業務量負担軽減等、患者転帰の改善等を意図していない機能は除外しており、AIを活用したプログラム医療機器を網羅するものではありません。
⑥ | 本一覧の「0929通知2の（2）活用事例」欄に「○」が示されている医療機器は、初回承認あるいは承認事項一部変更承認にかかわらず、新医療機器あるいは改良医療機器（臨床あり）の「医療機器の承認品目一覧」の「海外・国内臨床試験成績の別」欄で「国内の既存の診療情報を用いた性能評価試験成績」とされた「追加的な侵襲・介入を伴わない既存の医用画像データ等を用いた診断用医療機器の性能評価試験の取扱いについて」（令和3年9月29日付薬生機審発0929第1号）の記2の（2）を活用して製造販売承認された事例です。
⑦ | 本一覧の「二段階承認の考え方活用事例」欄に「○」が示されている医療機器は、初回承認あるいは承認事項一部変更承認にかかわらず、「プログラム医療機器の特性を踏まえた二段階承認に係る取扱いについて」（令和5年11月16日付医薬機審発1116第2号）を活用して第1段階承認された事例です。
⑧ | 疾病の兆候を検出し受診を促す家庭用プログラム医療機器は、「「疾病の兆候を検出し受診を促す家庭用医療機器の承認申請に当たって留意すべき事項について」の一部改正について」（令和4年12月13日付け薬生機審発1213第4号・薬生安発1213第3号通知。令和6年6月21日一部改正）において、情報提供サイトでの使用者向け及び医療関係者向けの情報提供が求められています。また、疾病の兆候を検出し受診を促す以外の家庭用プログラム医療機器についても、使用者等への適切な情報提供が求められます。本一覧の「情報提供ページ」欄には、製造販売業者から提供される情報提供サイトへのリンクを、「更新日（申出日）」欄には情報提供サイトの公開や更新等をPMDAに連絡いただいた日を記載しています。
⑨ | 本一覧は、製造販売承認等に伴い、更新や修正を行いますので、必ず最新版を確認してください。
No. | 販売名 | 一般的名称 | 承認番号 | 承認年月日 | 申請者名 | 区分 | 備考 | AI活用医療機器 | 0929通知 2の（2）活用事例 | 二段階承認の考え方活用事例 | 情報提供ページ | 更新日（申出日）
1 | ＣＲＳ－Ｍａｓｔｅｒトリートメントプランニング | 眼科手術用治療計画プログラム | 22700BZX00354000 | 2015-11-16 | カールツァイスメディテック株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
2 | 放射線治療計画プログラム Ｍｏｎａｃｏ－Ｉ | 放射線治療計画プログラム | 22700BZX00390000 | 2015-12-10 | エレクタ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
3 | テイラー スペーシャル フレーム ソフトウェア | 創外固定器治療計画支援プログラム | 22700BZX00405000 | 2015-12-18 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
4 | アンコールプロ２ | 呼吸装置治療支援プログラム | 22800BZX00006000 | 2016-01-05 | フィリップス・レスピロニクス合同会社 | 改良医療機器（臨床なし）
5 | アンコールエニウェア | 呼吸装置治療支援プログラム | 22800BZX00020000 | 2016-01-20 | フィリップス・レスピロニクス合同会社 | 改良医療機器（臨床なし）
6 | 骨強度評価ソフトウェア ＭＥＣＨＡＮＩＣＡＬ ＦＩＮＤＥＲ | 骨強度分析プログラム | 22800BZX00023000 | 2016-01-21 | 株式会社計算力学研究センター | 改良医療機器（臨床なし）
7 | 放射線治療計画プログラム Ｍｏｎａｃｏ | 放射線治療計画プログラム | 22800BZX00072000 | 2016-02-15 | エレクタ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
8 | Ａｒｔｅｍｉｓ プログラマ （ＳＣＳ用） | 電気刺激治療装置用パラメータ選択プログラム | 22800BZX00118000 | 2016-03-24 | セント・ジュード・メディカル株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
9 | 血管内画像解析ソリューション ＱＩｖｕｓ／ＱＯｃｔ | 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム | 22800BZI00014000 | 2016-03-28 | Ｍｅｄｉｓ ｍｅｄｉｃａｌ ｉｍａｇｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍｓ | 改良医療機器（臨床なし）
10 | 放射線治療計画プログラム ＭＥＬＰＬＡＮ | 放射線治療計画プログラム | 22800BZX00162000 | 2016-04-12 | 三菱電機株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
11 | ＴｏｍｏＴｈｅｒａｐｙプランニングステーション | 放射線治療計画プログラム | 22800BZX00199000 | 2016-05-20 | 日本アキュレイ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
12 | コア | 歯科矯正用治療支援プログラム | 22800BZX00246000 | 2016-06-27 | 株式会社ロッキーマウンテンモリタ | 改良医療機器（臨床なし）
13 | メドトロニック Ｒｅｖｅａｌ ＬＩＮＱモバイルマネージャ | 植込み能動型機器管理用プログラム | 22800BZX00305000 | 2016-08-22 | 日本メドトロニック株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
14 | シェアソース | 腹膜透析用治療計画プログラム | 22800BZX00345000 | 2016-09-21 | バクスター株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
15 | ファイナルフィット | 眼科手術用治療計画プログラム | 22800BZX00389000 | 2016-10-26 | 株式会社ニデック | 改良医療機器（臨床なし）
16 | ハートフローＦＦＲＣＴ | 循環動態解析プログラム | 22800BZX00418000 | 2016-11-14 | ハートフロー・ジャパン合同会社 | 新医療機器 | 冠動脈疾患が疑われる臨床状態の安定した患者に対し、冠動脈コンピュータ断層血管造影データを基にした数値流体力学解析を行うことによりFFRCT（Fractional Flow Reserve：冠血流予備量比）値を算出し、診断を支援するプログラムである。プレッシャーワイヤーにより測定されるFFRに対するFFRCT値の感度及び特異度等の診断性能を検証するため、海外臨床試験が提出された。
17 | Ｏｒｔｈｏ－ＳＵＶ Ｆｒａｍｅ 治療計画プログラム | 創外固定器治療計画支援プログラム | 22800BZX00443000 | 2016-12-08 | 株式会社日本エム・ディ・エム | 改良医療機器（臨床なし）
18 | マイＰＫフィット | ハイリスク薬物動態解析プログラム | 22900BZX00011000 | 2017-01-17 | バクスター株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
19 | 試用レンズ規格算出プログラム | コンタクトレンズ選択支援プログラム | 22900BZX00025000 | 2017-02-02 | 株式会社ユニバーサルビュー | 改良医療機器（臨床なし）
20 | Ａｃｃｕｒａｙ Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ治療計画システム | 放射線治療計画プログラム | 22900BZX00031000 | 2017-02-06 | 日本アキュレイ株式会社 | 後発医療機器
21 | 輪郭作成支援プログラム ＡＢＡＳ | 放射線治療計画プログラム | 22900BZX00106000 | 2017-03-30 | エレクタ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
22 | 放射線治療計画ソフトウェア ｊＰＲＡＰｓ | 放射線治療計画プログラム | 22900BZX00102000 | 2017-03-30 | サイバネットシステム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
23 | 放射線治療計画ソフトウェア ＲａｙＳｔａｔｉｏｎ | 放射線治療計画プログラム | 22900BZI00014000 | 2017-05-12 | ＲａｙＳｅａｒｃｈ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ ＡＢ | 改良医療機器（臨床なし）
24 | 密封小線源刺入支援用ソフトウェア ＶａｒｉＳｅｅｄ | 放射線治療計画プログラム | 22900BZX00173000 | 2017-05-30 | 株式会社バリアンメディカルシステムズ | 改良医療機器（臨床なし）
25 | ワンタッチ糖尿病管理ソフトウェア ｖ５ | 糖尿病診断補助プログラム | 22900BZX00212000 | 2017-07-05 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
26 | 粒子線治療計画ソフトウェア ＶＱＡ Ｐｌａｎ | 放射線治療計画プログラム | 22900BZX00213000 | 2017-07-05 | 株式会社日立製作所 | 改良医療機器（臨床なし）
27 | ＭＩＭマエストロ | 放射線治療計画プログラム | 22900BZX00254000 | 2017-08-10 | ユーロメディテック株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
28 | 放射線治療計画用ソフトウェア Ｅｃｌｉｐｓｅ | 放射線治療計画プログラム | 22900BZX00265000 | 2017-08-14 | 株式会社バリアンメディカルシステムズ | 改良医療機器（臨床なし）
29 | 放射線治療計画支援用ソフトウェア Ｖｅｌｏｃｉｔｙ | 放射線治療計画プログラム | 22900BZX00273000 | 2017-08-22 | 株式会社バリアンメディカルシステムズ | 改良医療機器（臨床なし）
30 | ケア オーケストレーター | 呼吸装置治療支援プログラム | 22900BZX00282000 | 2017-08-25 | フィリップス・レスピロニクス合同会社 | 後発医療機器
31 | 放射線治療計画プログラム ＳａｇｉＰｌａｎ | 放射線治療計画プログラム | 22900BZX00285000 | 2017-08-31 | ユーロメディテック株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
32 | ジェイリンクＮＡＶＩ | 腹膜透析用治療計画プログラム | 22900BZX00311000 | 2017-09-19 | 株式会社ジェイ・エム・エス | 改良医療機器（臨床なし）
33 | ＱＳＰＥＣＴダット定量画像校正プログラム | ＳＰＥＣＴ装置用プログラム | 22900BZX00320000 | 2017-09-22 | 株式会社モレキュラーイメージングラボ | 改良医療機器（臨床なし）
34 | Ｂｅｎｄｉｎｉ ソフトウェア | 手術用ナビゲーションユニット用プログラム | 22900BZX00335000 | 2017-10-12 | ニューベイシブジャパン株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
35 | ＴＬ－ＨＥＸソフトウェア | 創外固定器治療計画支援プログラム | 22900BZI00031000 | 2017-11-21 | Ｏｒｔｈｏｆｉｘ Ｓ．ｒ．ｌ． | 後発医療機器
36 | 放射線治療計画プログラム ＨＤＲｐｌｕｓ | 放射線治療計画プログラム | 22900BZX00402000 | 2017-12-08 | ユーロメディテック株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
37 | ＢＲＡＣＡｎａｌｙｓｉｓ診断システム | 生殖細胞系列遺伝子変異解析プログラム（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | 23000BZI00008000 | 2018-03-29 | Ｍｙｒｉａｄ Ｇｅｎｅｔｉｃ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｉｎｃ． | 新医療機器 | BRCA変異情報に基づきオラパリブの乳癌患者への適応を判定するために使用されるコンパニオン診断プログラムである。本品の臨床的有用性を評価する試験として、オラパリブの第III相試験の組み入れに用いられた検査法と本品の同等性に関する海外試験成績が提出された。
38 | ノーベルクリニシャン | 歯科インプラント用治療計画支援プログラム | 23000BZX00092000 | 2018-04-06 | ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
39 | 放射線治療用ＱＡＱＣプログラム Ａｘｉｏｎ４Ｓ | 放射線治療用ＱＡＱＣプログラム | 23000BZX00123000 | 2018-04-27 | フジデノロ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
40 | ＰａｔｉｅｎｔＯｎＬｉｎｅ ＰＤ療法管理ソフトウェア | 腹膜透析用治療計画プログラム | 23000BZX00152000 | 2018-05-29 | フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
41 | 放射線治療計画プログラム Ｏｎｃｅｎｔｒａ Ｓｅｅｄｓ／Ｐｒｏｓｔａｔｅ | 放射線治療計画プログラム | 23000BZX00165000 | 2018-06-07 | 株式会社千代田テクノル | 改良医療機器（臨床なし）
42 | ＭＯＳＡＩＱ オンコロジーインフォメーションシステム | 放射線治療情報照合プログラム | 23000BZX00180000 | 2018-06-18 | エレクタ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
43 | クリンチェック・ソフトウェア | 歯科矯正用治療支援プログラム | 23000BZX00197000 | 2018-06-29 | アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
44 | レスメドＡｉｒＶｉｅｗ | 呼吸装置治療支援プログラム | 23000BZI00020000 | 2018-07-31 | ＲｅｓＭｅｄ Ｌｉｍｉｔｅｄ | 改良医療機器（臨床なし）
45 | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム ＵＴ－Ｓｔａｔｉｏｎ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 23000BZX00298000 | 2018-10-11 | 株式会社島津製作所 | 改良医療機器（臨床なし）
46 | 内視鏡画像診断支援ソフトウェア ＥｎｄｏＢＲＡＩＮ | 疾患鑑別用内視鏡画像診断支援プログラム | 23000BZX00372000 | 2018-12-06 | サイバネットシステム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
47 | ＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＯｎｅ ＣＤｘ がんゲノムプロファイル | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | 23000BZX00403000 | 2018-12-27 | 中外製薬株式会社 | 新医療機器 | 固形がん患者から得られた324のがん関連遺伝子の包括的なゲノムプロファイルに基づき、治療方針の策定及び医薬品の適応判定の補助に資する遺伝子変異の情報を出力する解析プログラムである。分析性能、プロファイリング検査としての臨床性能及び既承認のコンパニオン診断薬との同等性に関する試験成績が提出された。なお、本品は一般的名称「体細胞遺伝子変異解析プログラム（抗悪性腫瘍薬適応判定用）」にも該当する。
48 | オルソデザイン | 歯科矯正用治療支援プログラム | 23100BZX00020000 | 2019-02-01 | 株式会社ジーシー | 改良医療機器（臨床なし）
49 | シムプラント | 歯科インプラント用治療計画支援プログラム | 23100BZX00032000 | 2019-02-05 | デンツプライシロナ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
50 | 放射線治療計画支援プログラム ｓｙｎｇｏ．ｖｉａ ＲＴ Ｉｍａｇｅ Ｓｕｉｔｅ | 放射線治療計画プログラム | 23100BZX00096000 | 2019-04-09 | シーメンスヘルスケア株式会社 | 後発医療機器
51 | ストローマン インプラントシミュレーター | 歯科インプラント用治療計画支援プログラム | 30100BZX00078000 | 2019-07-22 | ストローマン・ジャパン株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
52 | シェアソース アデクエスト | 腹膜透析用治療計画プログラム | 30100BZX00092000 | 2019-07-25 | バクスター株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
53 | 放射線治療計画プログラム ＸｉＯ | 放射線治療計画プログラム | 30100BZX00107000 | 2019-08-05 | エレクタ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
54 | エレメント | 放射線治療計画プログラム | 30100BZX00108000 | 2019-08-05 | ブレインラボ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
55 | ＳＩＣＡＴエンド | 歯科根管用治療支援プログラム | 30100BZX00148000 | 2019-09-17 | デンツプライシロナ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
56 | 医用画像解析ソフトウェア ＥＩＲＬ ａｎｅｕｒｙｓｍ | ＭＲ装置ワークステーション用プログラム | 30100BZX00142000 | 2019-09-17 | エルピクセル株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
57 | インシグニア | 歯科矯正用治療支援プログラム | 30100BZX00168000 | 2019-10-10 | カボデンタルシステムズ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
58 | ＳｕｒｅＳｍｉｌｅ ソフトウェア | 歯科矯正用治療支援プログラム | 30100BZX00187000 | 2019-11-05 | デンツプライシロナ株式会社 | 後発医療機器
59 | Ｍｉｒａｄａ ＲＴｘ 放射線治療計画支援ソフトウェア | 放射線治療計画プログラム | 30100BZX00206000 | 2019-11-15 | 東洋メディック株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
60 | 類似画像症例検索ソフトウェア ＦＳ－ＣＭ６８７型 | 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30100BZX00263000 | 2019-12-25 | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
61 | 内視鏡画像診断支援ソフトウェア ＥｎｄｏＢＲＡＩＮ‐ＥＹＥ | 病変検出用内視鏡画像診断支援プログラム | 30200BZX00021000 | 2020-01-24 | サイバネットシステム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
62 | ブイエスラド アドバンス | ＭＲ装置ワークステーション用プログラム | 30200BZX00060000 | 2020-03-02 | エーザイ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
63 | ブイエスラド プラス | ＭＲ装置ワークステーション用プログラム | 30200BZX00061000 | 2020-03-02 | エーザイ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
64 | 放射線治療計画ソフトウェア Ｐｉｎｎａｃｌｅ３ | 放射線治療計画プログラム | 30200BZX00080000 | 2020-03-09 | 株式会社 フィリップス・ジャパン | 改良医療機器（臨床なし）
65 | ＢＮＣＴ線量計算プログラム ＮｅｕＣｕｒｅ ドーズエンジン | ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム | 30200BZX00083000 | 2020-03-11 | 住友重機械工業株式会社 | 新医療機器 | ホウ素薬剤として「ステボロニン点滴静注バッグ9000 mg/ 300 mL」（一般名：ボロファラン（10B））を併用し、輪郭情報及び照射条件を基にホウ素中性子捕捉療法により与えられる線量分布を計算することで、切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対するホウ素中性子捕捉療法治療計画等の決定を支援するプログラムの医療機器製造販売承認申請である。
66 | ｉＰｌａｎ ＲＴ 放射線治療計画装置 | 放射線治療計画プログラム | 30200BZX00100000 | 2020-03-24 | ブレインラボ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
67 | アドバンテージ シムＭＤ | 放射線治療計画プログラム | 30200BZX00106000 | 2020-03-26 | ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 | 後発医療機器
68 | 皮膚灌流血流量ビュアープログラム ＮＥＹ－ＮＭＶ３０００ | 末梢血流量評価プログラム | 30200BZX00114000 | 2020-03-31 | 株式会社ネクシス | 改良医療機器（臨床なし）
69 | 放射線治療計画プログラム Ｏｎｃｅｎｔｒａ Ｂｒａｃｈｙ | 放射線治療計画プログラム | 30200BZX00118000 | 2020-04-06 | エレクタ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
70 | 術中顕微鏡動画解析システム ＦｌｏｗＩｎｓｉｇｈｔ ＩＦＣ２０１５０１型 | ＩＣＧ検査用画像解析プログラム | 30200BZX00121000 | 2020-04-16 | インフォコム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
71 | 内視鏡画像診断支援ソフトウェア ＥｎｄｏＢＲＡＩＮ‐ＵＣ | 疾患鑑別用内視鏡画像診断支援プログラム | 30200BZX00136000 | 2020-04-27 | サイバネットシステム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
72 | 肺結節検出プログラム ＦＳ－ＡＩ６８８型 | 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30200BZX00150000 | 2020-05-08 | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
73 | ＣＯＶＩＤ－１９肺炎画像解析ＡＩプログラム ＩｎｆｅｒＲｅａｄ ＣＴ Ｐｎｅｕｍｏｎｉａ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30200BZX00184000 | 2020-06-03 | 株式会社ＣＥＳデカルト | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
74 | ＡＩ－Ｒａｄコンパニオン | 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30200BZX00202000 | 2020-06-19 | シーメンスヘルスケア株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
75 | 内視鏡画像診断支援プログラム ＥｎｄｏＢＲＡＩＮ‐ＥＹＥ | 病変検出用内視鏡画像診断支援プログラム | 30200BZX00208000 | 2020-06-29 | サイバネットシステム株式会社 | 後発医療機器 |  | ○
76 | ＣＯＶＩＤ－１９肺炎画像解析プログラム Ａｌｉ－Ｍ３ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30200BZX00212000 | 2020-06-29 | 株式会社МＩＣメディカル | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、X線CT診断装置から得られた肺の画像情報を処理し、肺炎の画像診断の際に、COVID-19肺炎に見られるCT画像所見を有する可能性に関する参考情報を提示することを目的として使用されるコンピュータ検出支援プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○
77 | 内視鏡画像診断支援ソフトウェア ＥｎｄｏＢＲＡＩＮ‐Ｐｌｕｓ | 疾患鑑別用内視鏡画像診断支援プログラム | 30200BZX00235000 | 2020-07-15 | サイバネットシステム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
78 | ｅｘｏｃａｄチェアサイド | 歯科修復物設計支援プログラム | 30200BZI00019000 | 2020-07-16 | ｅｘｏｃａｄ ＧｍｂＨ | 改良医療機器（臨床なし）
79 | ＥＧＦＲリキッド遺伝子解析ソフトウェア | 体細胞遺伝子変異解析プログラム（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | 30200BZX00249000 | 2020-07-31 | 株式会社ＤＮＡチップ研究所 | 改良医療機器（臨床なし）
80 | 医用画像解析ソフトウェアＥＩＲＬ Ｘ－Ｒａｙ Ｌｕｎｇ ｎｏｄｕｌｅ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30200BZX00269000 | 2020-08-20 | エルピクセル株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
81 | 内視鏡検査支援プログラム ＥＷ１０－ＥＣ０２ | 疾患鑑別用内視鏡画像診断支援プログラム | 30200BZX00288000 | 2020-09-02 | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
82 | Ａｐｐｌｅの心電図アプリケーション | 家庭用心電計プログラム | 30200BZI00020000 | 2020-09-04 | Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ． | 改良医療機器（臨床あり） | 第Ⅰ誘導心電図に類似したシングルチャネル心電図を作成、記録、保存、転送、及び表示する家庭用のプログラムである。取得した心電図を解析し、洞調律又は心房細動を示唆する波形を分類して、ユーザーに通知する。本品の有効性及び安全性を評価するために、海外文献等をまとめた臨床評価報告書が提出された。 |  |  |  | 情報提供ページ1 | 2021-01-27
情報提供ページ2
情報提供ページ3
83 | Ａｐｐｌｅの不規則な心拍の通知プログラム | 家庭用脈波情報解析プログラム | 30200BZI00021000 | 2020-09-04 | Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ． | 改良医療機器（臨床あり） | 脈拍数データを解析し、心房細動を示唆する不規則な心拍を検出し、ユーザーに通知する家庭用のプログラムである。本品の有効性及び安全性を評価するために、海外文献等をまとめた臨床評価報告書が提出された。 | ○ |  |  | 情報提供ページ1 | 2021-01-27
情報提供ページ2
情報提供ページ3
84 | ｍｙＣｈｏｉｃｅ診断システム | 体細胞遺伝子変異解析プログラム（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | 30200BZI00022000 | 2020-09-09 | Ｍｙｒｉａｄ Ｇｅｎｅｔｉｃ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ， Ｉｎｃ． | 改良医療機器（臨床なし）
85 | セントラルモニタ フィリップスインフォメーションセンタ | 解析機能付きセントラルモニタ用プログラム | 30200BZX00351000 | 2020-11-04 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 改良医療機器（臨床なし）
86 | 乳がん診断支援プログラムＲＮ－デカルト | 超音波装置ワークステーション用プログラム | 30200BZX00379000 | 2020-11-24 | 株式会社ＣＥＳデカルト | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
87 | 内視鏡画像診断支援ソフトウェア ＧＷ－ＣＲＥ０１ | 病変検出用内視鏡画像診断支援プログラム | 30200BZX00382000 | 2020-11-30 | 株式会社ＡＩメディカルサービス | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
88 | 放射線治療計画支援ソフトウェア ＦＲＴ ９３１型 | 放射線治療計画プログラム | 30200BZX00392000 | 2020-12-10 | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
89 | Ｗｏｒｋｆｌｏｗ Ｂｏｘ 放射線治療計画支援ソフトウェア | 放射線治療計画プログラム | 30200BZX00400000 | 2020-12-23 | 東洋メディック株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
90 | シムプラント エディタ | 歯科インプラント用治療計画支援プログラム | 30300BZX00080000 | 2021-03-18 | デンツプライシロナ株式会社 | 後発医療機器
91 | ＥＴＨＯＳ適応放射線治療オンラインプランニングシステム | 放射線治療計画プログラム | 30300BZX00075000 | 2021-03-18 | 株式会社バリアンメディカルシステムズ | 改良医療機器（臨床なし）
92 | ＥＴＨＯＳ適応放射線治療マネージメントシステム | 放射線治療計画プログラム | 30300BZX00076000 | 2021-03-18 | 株式会社バリアンメディカルシステムズ | 改良医療機器（臨床なし）
93 | ＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＯｎｅ Ｌｉｑｕｉｄ ＣＤｘ がんゲノムプロファイル | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | 30300BZX00074000 | 2021-03-22 | 中外製薬株式会社 | 新医療機器 | 本申請は、固形がん患者から得られた全血中の循環腫瘍DNAにおける324のがん関連遺伝子の包括的なゲノムプロファイルに基づき、治療方針の策定及び医薬品の適応判定の補助に資する遺伝子変異の情報を出力する遺伝子変異解析プログラムの医療機器製造承認申請である。なお、本品は一般的名称「体細胞遺伝子変異解析プログラム（抗悪性腫瘍薬適応判定用）」にも該当する。
94 | 内視鏡サイズ推定支援プログラム ＥＷ１０－ＶＭ０１ | サイズ推定用内視鏡画像診断支援プログラム | 30300BZX00097000 | 2021-03-31 | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
95 | ＣОＶＩＤ－１９肺炎画像解析プログラム ＦＳ－ＡＩ６９３型 | 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30300BZX00145000 | 2021-05-26 | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、X線CT診断装置から提供された胸部CT画像をコンピュータ処理し、肺炎の画像診断の際に、COVID-19肺炎に見られるCT画像所見を有する可能性に関する情報を提供することを目的として使用される汎用画像診断装置ワークステーション用プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○
96 | ３Ｍ オーラル ケア ポータル | 歯科矯正用治療支援プログラム | 30300BZX00180000 | 2021-07-01 | スリーエム ジャパン イノベーション株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
97 | 胸部Ｘ線画像病変検出（ＣＡＤ）プログラム ＬＵ－ＡＩ６８９型 | 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30300BZX00188000 | 2021-07-07 | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
98 | オンコタイプＤＸ乳がん再発スコアプログラム | 腫瘍悪性度判定支援プログラム | 30300BZX00220000 | 2021-08-06 | エグザクトサイエンス株式会社 | 新医療機器 | 本申請は、ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の早期浸潤性乳がん患者の腫瘍組織における21遺伝子のRNA発現量に基づき、化学療法の決定の補助に資する再発スコア等を出力する腫瘍悪性度判定支援プログラムの医療機器製造販売承認申請である。
99 | インプラントスタジオ | 歯科インプラント用治療計画支援プログラム | 30300BZX00227000 | 2021-08-12 | ３Ｓｈａｐｅ Ｊａｐａｎ合同会社 | 改良医療機器（臨床なし）
100 | 肋骨骨折検出プログラム ＦＳ－ＡＩ６９１型 | 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30300BZX00244000 | 2021-09-01 | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
101 | 画像診断支援ソフトウェア ＫＤＳＳ－ＣＸＲ－ＡＩ－１０１ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30300BZX00271000 | 2021-10-11 | コニカミノルタ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
102 | ストローマン 矯正シミュレーターＣＣ | 歯科矯正用治療支援プログラム | 30300BZX00327000 | 2021-11-30 | ストローマン・ジャパン株式会社 | 後発医療機器
103 | 胸部Ｘ線肺炎検出エンジン ＤｏｃｔｏｒＮｅｔ ＪＬＫ－ＣＲＰ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30300BZX00339000 | 2021-12-09 | 株式会社ドクターネット | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
104 | Ｇｕａｒｄａｎｔ３６０ＴＭ ＣＤｘ がん遺伝子パネル | 体細胞遺伝子変異解析プログラム（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | 30300BZX00345000 | 2021-12-20 | ガーダントヘルスジャパン株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
105 | ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ－ＣＡＤ 肺炎画像解析支援プログラム ｆｏｒ ＣＯＶＩＤ－１９ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30300BZX00350000 | 2021-12-24 | 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、X線CT診断装置から提供された胸部CT画像をコンピュータ処理し、肺炎の画像診断の際に、COVID-19肺炎に見られるCT画像所見を有する可能性に関する情報を提供することを目的として使用されるX線画像診断装置ワークステーション用プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○
106 | ケア オーケストレーター エッセンス | 呼吸装置治療支援プログラム | 30300BZX00349000 | 2021-12-24 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 改良医療機器（臨床なし）
107 | ＳＩＣＡＴインプラント | 歯科インプラント用治療計画支援プログラム | 30400BZX00030000 | 2022-02-08 | デンツプライシロナ株式会社 | 後発医療機器
108 | ＣｏｒｏＦｌｏｗカーディオバスキュラー システム | 観血血圧モニタ用プログラム | 30400BZX00075000 | 2022-03-28 | アボットメディカルジャパン合同会社 | 改良医療機器（臨床なし）
109 | ＣｕｒｅＡｐｐ ＨＴ 高血圧治療補助アプリ | 高血圧症治療補助プログラム | 30400BZX00100000 | 2022-04-26 | 株式会社ＣｕｒｅＡｐｐ | 新医療機器 | 本態性高血圧症患者に対し高血圧治療における生活習慣の修正を支援することで、高血圧症の治療を補助することを目的として使用される高血圧症治療補助プログラムの医療機器製造販売承認申請である。
110 | ＣＯＶＩＤ－１９肺炎解析ソフトウェア ＳＣＯ－ＰＡ０１ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30400BZX00123000 | 2022-06-02 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、X線CT診断装置から提供された胸部CT画像をコンピュータ処理し、肺炎の画像診断の際に、COVID-19肺炎に見られるCT画像所見を有する可能性に関する情報を提供することを目的として使用されるX線画像診断装置ワークステーション用プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○
111 | ＧｅｎＭｉｎｅＴＯＰ がんゲノムプロファイリングシステム | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | 30400BZX00155000 | 2022-07-13 | コニカミノルタＲＥＡＬＭ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
112 | 内視鏡検査支援プログラム ＥＷ１０－ＥＧ０１ | 病変検出用内視鏡画像診断支援プログラム | 30400BZX00217000 | 2022-09-20 | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
113 | Ｇｕａｒｄａｎｔ３６０ＴＭ ＣＤｘ がん遺伝子パネル ｖ２ | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | 30400BZX00213000 | 2022-09-21 | ガーダントヘルスジャパン株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
114 | 全静脈麻酔支援シリンジポンプ制御ソフトウェア | 全身麻酔用医薬品投与制御プログラム | 30400BZX00227000 | 2022-09-29 | 日本光電工業株式会社 | 新医療機器 | 静脈麻酔薬で全身麻酔を施す手術において、麻酔科医の監視の下、併用するシリンジポンプを制御することにより鎮静薬、鎮痛薬及び筋弛緩薬の投与量を制御するプログラムの医療機器製造販売承認申請である。
115 | 医用画像解析ソフトウェア ＥＩＲＬ Ｃｏｌｏｎ Ｐｏｌｙｐ | 病変検出用内視鏡画像診断支援プログラム | 30400BZX00259000 | 2022-11-14 | エルピクセル株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
116 | 肺がんコンパクトパネルＤｘマルチコンパニオン診断システム | 体細胞遺伝子変異解析プログラム（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | 30400BZX00263000 | 2022-11-16 | 株式会社ＤＮＡチップ研究所 | 改良医療機器（臨床なし）
117 | 脳画像解析プログラム ｉＳｃｈｅｍａＶｉｅｗ Ｒａｐｉｄ | 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30400BZI00030000 | 2022-12-08 | ｉＳｃｈｅｍａＶｉｅｗ， Ｉｎｃ． | 改良医療機器（臨床あり） | 虚血コア、低灌流領域の体積やこれらの差・比に関する解析情報結果から、急性期脳梗塞患者における機械的血栓回収療法の適用判断を補助するために用いられる汎用画像診断装置ワークステーション用プログラムである。
118 | 医用画像解析ソフトウェア ＥＩＲＬ Ｃｈｅｓｔ ＸＲ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30400BZX00285000 | 2022-12-16 | エルピクセル株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
119 | 内視鏡画像診断支援ソフトウェア ＥｎｄｏＢＲＡＩＮ－Ｘ | 疾患鑑別用内視鏡画像診断支援プログラム | 30500BZX00007000 | 2023-01-17 | サイバネットシステム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
120 | 生体音測定アプリ ＢＳＡ－０１ | 生体音記録プログラム | 30500BZX00009000 | 2023-01-17 | 株式会社ＭＩＣＩＮ | 改良医療機器（臨床なし）
121 | 肺結節検出プログラム ｓｙｎｇｏ．ＣＴ Ｌｕｎｇ ＣＡＤ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30500BZX00032000 | 2023-02-10 | シーメンスヘルスケア株式会社 | 後発医療機器 |  | ○
122 | サスメド 不眠障害用アプリ Ｍｅｄｃｌｅ | 不眠障害用プログラム | 30500BZX00033000 | 2023-02-15 | サスメド株式会社 | 新医療機器 | 不眠障害の治療において、医師が行う認知行動療法の支援を行う不眠障害用プログラムの医療機器製造販売承認申請である。
[6 empty] | 新医療機器 | モバイル端末にインストールされ、不眠障害を有する患者に使用される不眠障害用プログラムである。本申請は、本品を薬物療法や対面式CBT-Iとは明確に区別し、これらとは異なる治療選択肢の一つとしての導入するための医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請である。
123 | Ｒｅｌａｘａリンク | 腹膜透析用治療計画プログラム | 30500BZX00037000 | 2023-02-16 | 株式会社ジェイ・エム・エス | 後発医療機器
124 | 放射線治療計画支援プログラム Ａｉ－Ｓｅｇ | 放射線治療計画プログラム | 30500BZX00161000 | 2023-06-28 | 株式会社エクセル・クリエイツ | 改良医療機器（臨床なし）
125 | メディス ＱＦＲ | 循環動態解析プログラム | 30500BZI00029000 | 2023-08-08 | Ｍｅｄｉｓ ｍｅｄｉｃａｌ ｉｍａｇｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍｓ | 改良医療機器（臨床あり） | 冠動脈疾患が疑われる患者に対し、冠動脈造影画像から冠動脈を3次元モデルとして再構築し、数値解析を行うことによりQFR（Quantitative Flow Ratio：定量的冠血流比）を算出し、診断を支援するプログラムである。
126 | ミレボ | 神経心理検査用プログラム | 30500BZX00235000 | 2023-10-05 | 株式会社アイ・ブレインサイエンス | 改良医療機器（臨床あり） | 認知症の診療支援として、視線の情報を連続的に収集し神経心理検査に用いるプログラムの医療機器製造販売承認申請である。
127 | リフラクティブ ワークプレイス | 眼科手術用治療計画プログラム | 30500BZX00261000 | 2023-11-15 | カールツァイスメディテック株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
128 | ＡＧ セラミル シリーズ Ｃｅｒａｍｉｌｌ Ｍｉｎｄ ＤＲＳ | 歯科修復物設計支援プログラム | 30200BZI00019A01 | 2023-11-15 | ｅｘｏｃａｄ ＧｍｂＨ | 後発医療機器
129 | 線維化を伴う間質性肺疾患検出支援プログラム ＢＭＡＸ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30500BZX00262000 | 2023-11-20 | コスモテック株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
130 | スマート テイラー スペーシャル フレーム ソフトウェア | 創外固定器治療計画支援プログラム | 30500BZX00290000 | 2023-12-21 | スミス・アンド・ネフュー株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
131 | 内視鏡画像診断支援ソフトウェア ｇａｓｔｒｏＡＩ－ｍｏｄｅｌ Ｇ | 病変検出用内視鏡画像診断支援プログラム | 30500BZX00297000 | 2023-12-26 | 株式会社ＡＩメディカルサービス | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
132 | 早期胃癌深達度診断支援システム Ｄｅｅｐｔｈ－ＥＧＣ | 疾患鑑別用内視鏡画像診断支援プログラム | 30600BZX00030000 | 2024-03-05 | オージー技研株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
133 | 外科手術視覚支援プログラム Ｅｕｒｅｋａ α | 手術用画像認識支援プログラム | 30600BZX00061000 | 2024-04-12 | アナウト株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
134 | 乳癌超音波画像診断支援ソフトウェア スマートオピニオン ＭＥＴＩＳ Ｅｙｅ | 超音波装置ワークステーション用プログラム | 30600BZX00086000 | 2024-05-08 | 株式会社Ｓｍａｒｔ Ｏｐｉｎｉｏｎ | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
135 | Ａｐｐｌｅの心房細動履歴プログラム | 家庭用脈波情報解析プログラム | 30600BZI00010000 | 2024-05-08 | Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ． | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、脈拍数データを分析し、心房細動の兆候を示唆するエピソードを特定し、Apple Watchの着用時間に対し過去に心房細動の兆候が表れた時間の割合の推定値をユーザーに提示するを目的として使用される家庭用心拍数モニタプログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○ |  |  | 情報提供ページ1 | 2024-05-22
情報提供ページ2
136 | ＰａｎｏＳＣＯＰＥ（パノスコープ） | 歯科用骨形態評価プログラム | 30600BZX00098000 | 2024-05-21 | メディア株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
137 | ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ 胎児心臓超音波スクリーニング支援システム | 超音波装置ワークステーション用プログラム | 30600BZX00155000 | 2024-07-29 | 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
138 | 内視鏡手術支援プログラム ＳｕｒＶｉｓ－Ｈｙｓ | 手術用画像認識支援プログラム | 30600BZX00166000 | 2024-08-02 | 株式会社Ｊｍｅｅｓ | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、内視鏡システムから得られた映像情報を処理し、尿管・膀胱の候補領域を強調表示することで、術中に医師の認識を支援することを目的に使用される手術画像認識支援プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○ | ○
139 | ＲＳＴ®算出プログラム | 体動情報解析プログラム | 30600BZX00176000 | 2024-08-23 | ハートラボ株式会社 | 改良医療機器（臨床あり） | 夜間の体動データを解析することで、呼吸安定性に関する指標を提示することを目的に使用される体動情報解析プログラムである。本申請は、令和5年11月16日付医薬機審発1116第2号「プログラム医療機器の特性を踏まえた二段階承認に係る取扱いについて」に示される「疾病診断用プログラム医療機器に関する二段階承認の考え方」に基づく医療機器製造販売承認申請である。 |  |  | ○
140 | Ａｐｐｌｅの睡眠時無呼吸の兆候の通知プログラム | 家庭用体動情報解析プログラム | 30600BZI00017000 | 2024-08-26 | Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ． | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、Apple Watchに内蔵された加速度計から得られた手首の動きに関するデータを分析して、睡眠時無呼吸の可能性を示唆する呼吸の乱れを検出し、ユーザーに通知する家庭用体動情報解析プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○ |  |  | 情報提供ページ1 | 2024-09-17
情報提供ページ2
141 | ヘムサイト解析プログラム | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | 30600BZX00190000 | 2024-09-19 | 大塚製薬株式会社 | 新医療機器 | 本申請は、造血器腫瘍又は類縁疾患患者から得られた腫瘍部及び正常部検体由来のDNA及び腫瘍部検体由来のRNAのシークエンス解析により得られた塩基配列情報を入力情報とし、造血器腫瘍に関連するバリアント情報を取りまとめたゲノムプロファイルを出力する遺伝子変異解析プログラムの医療機器製造販売承認申請である。出力されたゲノムプロファイルは、一般社団法人日本血液学会が策定した「造血器腫瘍ゲノム検査ガイドライン」等に基づく造血器腫瘍及び類縁疾患の診断、治療法選択及び予後予測の検討のために使用される。
142 | 遺伝子解析プログラム ＭＩＮｔＳ Ａｎａｌｙｚｅｒ | 体細胞遺伝子変異解析プログラム（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | 30600BZX00202000 | 2024-09-30 | 栄研化学株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
143 | Ａｐｐｌｅのヒアリング補助プログラム | 家庭用補聴フィッティングプログラム | 30600BZI00023000 | 2024-09-30 | Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ． | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、入力されたオージオグラムの結果に基づき、ユーザーによる補聴のための音の増幅に関する設定を行うために使用される家庭用補聴フィッティングプログラムの外国製造医療機器製造販売承認申請である。 |  |  |  | 情報提供ページ1 | 2024-10-29
情報提供ページ2
144 | Ａｐｐｌｅのヒアリングチェックプログラム | 家庭用聴力検査プログラム | 30600BZI00024000 | 2024-09-30 | Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ． | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、気導聴覚検査を実施し、難聴を有する可能性をユーザーに通知することを目的として使用される家庭用聴力検査プログラムの外国製造医療機器製造販売承認申請である。 |  |  |  | 情報提供ページ1 | 2024-10-29
情報提供ページ2
145 | Ａｒｂｌｅｔ 血圧演算プログラム Ａｌｙｓｉｓ－００１ | 血圧記録プログラム | 30600BZX00212000 | 2024-10-15 | 株式会社Ａｒｂｌｅｔ | 改良医療機器（臨床なし）
146 | 細菌感染症菌種推定支援ＡＩソフトウェアＢｉＴＴＥ－Ｕｒｉｎｅ | 微生物分類支援プログラム | 30600BZX00247000 | 2024-11-27 | ネクスジェン株式会社 | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、尿のグラム染色画像から各菌体が有する特徴を検出・解析し、菌種推定の結果を画面に表示して、医師の診断を支援する微生物分類支援プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○ | ○
147 | ＨＵＡＷＥＩの心電図アプリケーション | 家庭用心電計プログラム | 30600BZI00035000 | 2024-12-17 | Ｈｕａｗｅｉ Ｄｅｖｉｃｅ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、第I誘導心電図に類似したシングルチャンネル心電図を作成、記録、保存、転送及び表示する機能、並びに、作成した心電図を解析し洞調律又は心房細動を示唆する波形の分類を行いユーザーに通知する機能を有する家庭用心電計プログラムの外国製造医療機器製造販売承認申請である。 |  |  |  | 情報提供ページ | 2025-01-07
148 | 内視鏡画像診断支援ソフトウェア ｇａｓｔｒｏＡＩ | 病変検出用内視鏡画像診断支援プログラム | 30600BZX00266000 | 2024-12-17 | 株式会社ＡＩメディカルサービス | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
149 | 超音波内視鏡画像検査支援プログラム ＥＷ１０－ＵＳ０１ | 病変検出用内視鏡画像診断支援プログラム | 30600BZX00269000 | 2024-12-17 | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
150 | 発作性心房細動兆候検出ソフトウェア ＳｍａｒｔＰＡＦｉｎ シリーズ | 汎用心電計用プログラム | 30600BZX00277000 | 2024-12-24 | 株式会社カルディオインテリジェンス | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、汎用心電計等から得られた心電図データを解析し、発作性心房細動の兆候を検出する汎用心電計用プログラムの医療機器製造販売承認申請である。本品は、発作性心房細動の兆候を検出し、追加の心電図検査の要否を検討するために用いられる。 | ○
151 | リアルガイド | 歯科インプラント用治療計画支援プログラム | 30600BZX00282000 | 2024-12-24 | ジンヴィ・ジャパン合同会社 | 改良医療機器（臨床なし）
152 | Ｆｉｔｂｉｔ心電図アプリ | 家庭用心電計プログラム | 30700BZI00002000 | 2025-01-17 | Ｆｉｔｂｉｔ ＬＬＣ | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、第I誘導心電図に類似した心電図波形を作成、記録し、そのうち分類可能な波形を、洞調律又は心房細動を示唆する波形に分類しユーザーに通知する機能を有する家庭用心電計プログラムの外国製造医療機器製造販売承認申請である。 | ○ |  |  | 情報提供ページ | 2025-10-09
153 | ｎＡｂＣｙｔｅ血友病Ｂコンパニオン診断 | 抗体活性解析プログラム（遺伝子治療薬適応判定用） | 30700BZX00023000 | 2025-01-31 | ラボコープ・ジャパン合同会社 | 改良医療機器（臨床なし）
154 | ＥＮＤＥＡＶＯＲＲＩＤＥ（エンデバーライド） | 注意欠如多動症治療補助プログラム | 30700BZX00033000 | 2025-02-13 | 塩野義製薬株式会社 | 新医療機器 | 小児期における注意欠如多動症（ＡＤＨＤ）の治療補助を目的として使用される注意欠如多動症治療補助プログラムの医療機器製造販売承認申請である。
155 | ＣｕｒｅＡｐｐ ＡＵＤ 飲酒量低減治療補助アプリ | アルコール依存症治療補助プログラム | 30700BZX00034000 | 2025-02-13 | 株式会社ＣｕｒｅＡｐｐ | 新医療機器 | アルコール依存症患者の飲酒量低減治療補助を目的として使用されるアルコール依存症治療補助プログラムの医療機器製造販売承認申請である。
156 | ＸＮｅｆ－Ｂｒａｉｎａｌｙｚｅｒ 解析プログラム | ＭＲ装置ワークステーション用プログラム | 30700BZX00043000 | 2025-03-05 | 株式会社リベルワークス | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○ |  | ○
157 | アイオーソ・ソフトウェア | 歯科矯正用治療支援プログラム | 30700BZI00012000 | 2025-03-19 | Ｓｈａｎｇｈａｉ ＥＡ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
158 | 内視鏡画像診断支援ソフトウェア ＧＷ－ＣＲＸ０１ | 疾患鑑別用内視鏡画像診断支援プログラム | 30700BZX00060000 | 2025-03-24 | 株式会社ＡＩメディカルサービス | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
159 | Ｇａｒｍｉｎの心電図アプリケーション | 家庭用心電計プログラム | 30700BZX00063000 | 2025-03-25 | ガーミンジャパン株式会社 | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、第I誘導心電図に類似したシングルチャンネル心電図を作成、記録、保存、転送及び表示する機能、並びに、作成した心電図を解析し洞調律又は心房細動を示唆する波形の分類を行いユーザーに通知する機能を有する家庭用心電計プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 |  |  |  | 情報提供ページ1 | 2025-04-23
情報提供ページ2
情報提供ページ3
160 | 医用画像解析ソフトウェア ＥＩＲＬ Ｃｈｅｓｔ ＣＴ２ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30700BZX00064000 | 2025-03-25 | エルピクセル株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
161 | 間質性肺疾患定量評価支援プログラムＦＳ－ＡＩ ６９４型 | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30700BZX00073000 | 2025-04-04 | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
162 | アダプティブ放射線治療支援システム ＲａｄＦｌｅｘ Ｓｙｓｔｅｍ | 放射線治療計画プログラム | 30700BZX00095000 | 2025-04-24 | 株式会社日立製作所 | 改良医療機器（臨床なし）
163 | オートキャスＦＦＲ | 循環動態解析プログラム | 30700BZI00027000 | 2025-06-12 | Ｍｅｄｈｕｂ Ｌｔｄ． | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、冠動脈疾患が疑われる患者に対し、血管造影装置で取得した任意の撮影方向から得られた複数枚の標準冠動脈造影像（DICOMデータ）から心臓の拡張期と冠動脈に造影剤が最も多く含まれている画像を自動で選定し、自動的に血管の狭窄部を検出し、FFR（Fractional Flow Reserve : 冠血流予備量比）値を算出して診断を支援することを目的として使用される循環動態解析プログラムの外国製造医療機器製造販売承認申請である。 | ○ | ○
164 | ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ－類似画像症例検索支援システム ｆｏｒ びまん性肺疾患 | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30700BZX00127000 | 2025-06-17 | 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
165 | リモハブ ＣＲ Ｕ | 解析機能付き心臓運動負荷モニタリングシステム用プログラム | 30700BZX00131000 | 2025-06-23 | 株式会社リモハブ | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、非能動型展伸・屈伸回転運動装置を制御し、患者の心拍数・不整脈の情報を提示することで、オンライン環境で医療者の監視のもと、1人又は同時に複数の患者に対する遠隔心大血管疾患リハビリテーションの実施を支援することを目的とする解析機能付き心臓運動負荷モニタリングシステム用プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○
166 | スパーク アプルーバー・ソフトウェア | 歯科矯正用治療支援プログラム | 30700BZX00151000 | 2025-07-09 | エンビスタジャパン株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
167 | 心音図解析プログラムＳＳＳ－Ａｉｒ | 汎用心音計用プログラム | 30700BZX00152000 | 2025-07-14 | ＡＭＩ株式会社 | 後発医療機器
168 | エクソプラン | 歯科インプラント用治療計画支援プログラム | 30700BZI00030000 | 2025-08-07 | ｅｘｏｃａｄ ＧｍｂＨ | 改良医療機器（臨床なし）
169 | リフトンＤ | うつ病治療補助プログラム | 30700BZX00195000 | 2025-08-21 | ＤＴアクシス株式会社 | 改良医療機器（臨床あり） | 薬剤治療中のうつ病患者がモバイル端末にアプリケーションとしてインストールして使用する認知行動モデルを原理としたうつ病治療補助プログラムである。本申請は、令和5年11月16日付け医薬機審発 1116 第２号「プログラム医療機器の特性を踏まえた二段階承認に係る取扱いについて」の第2を適用した医療機器製造販売承認申請である。 |  |  | ○
170 | Ｅｌｅｍｅｎｔｓ ＡＩ ソフトウェア | 放射線治療計画プログラム | 30700BZX00209000 | 2025-09-01 | ブレインラボ株式会社 | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、頭部MR画像を解析し、標的となる腫瘍の輪郭を作成することで、放射線治療計画とナビゲーション手術計画における輪郭作成を支援する放射線治療計画プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○ | ○
171 | 胸部Ｘ線病変検出プログラム ＦＳ－ＡＩ６９９型 | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30700BZX00231000 | 2025-09-17 | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
172 | デジタルバイオマーカー ＤＮＰ－ＨＦ | 汎用心音計用プログラム | 30700BZX00249000 | 2025-09-25 | ＡＭＩ株式会社 | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、併用する汎用心音計から提供された心音及び心電の情報を解析し、血漿BNP値が100pg/mL以上であるか100pg/mL未満であるかを推定することで血中BNP検査又は心臓超音波検査を実施する判断の支援を目的とする汎用心音計用プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○ | ○
173 | 眼底画像ＡＩ診断支援プログラム ＲＡ－１００ | 眼底カメラ用プログラム | 30700BZX00250000 | 2025-10-01 | 合同会社Ｇ－Ｄａｔａ | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
174 | Ａｐｐｌｅの高血圧パターンの通知プログラム | 家庭用脈波情報解析プログラム | 30700BZI00039000 | 2025-11-05 | Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ． | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、光電式容積脈波記録法で得られたデータを分析し、高血圧を示唆するパターンを検出し、ユーザーに通知するために使用される家庭用脈波情報解析プログラムの外国製造医療機器製造販売承認申請である。 | ○ |  |  | 情報提供ページ | 2025-12-04
175 | 肺結節ＣＴ画像検出支援ソフトウェア Ｃａｒｅｖｅｒｓｅ ＬｕｎｇＤｏｃ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30700BZX00319000 | 2025-12-03 | 株式会社ＣＥＳデカルト | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
176 | 手術映像認識プログラム キノスラ | 手術用画像認識支援プログラム | 30700BZX00326000 | 2025-12-09 | Ｄｉｒｅａｖａ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
177 | 内視鏡手術支援プログラム ＳｕｒＶｉｓ－Ｐｅｌ | 手術用画像認識支援プログラム | 30700BZX00342000 | 2025-12-22 | 株式会社Ｊｍｅｅｓ | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
178 | デジタルバイオマーカー ＤＮＰ－ＡＳ | 汎用心音計用プログラム | 30700BZX00344000 | 2025-12-24 | ＡＭＩ株式会社 | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、汎用心音計から提供された心音及び心電の情報を解析し、大動脈弁狭窄症が中等度以上であるか否かを推定し、心臓超音波検査の要否判断を支援する汎用心音計用プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○ | ○
179 | 画像診断支援ソフトウェア ＫＤＳＳ－ＰＴＸ－ＡＩ | Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム | 30800BZX00041000 | 2026-02-12 | コニカミノルタ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
180 | チェアサイドソフトウエア Ｌ－ＣＡＤ | 歯科修復物設計支援プログラム | 30800BZI00006000 | 2026-02-16 | Ｈｕｖｉｔｚ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． | 改良医療機器（臨床なし）
181 | 医用画像解析ソフトウェア ＥＩＲＬ Ｓｕｒｇｅｒｙ ＬＣ | 手術用画像認識支援プログラム | 30800BZX00052000 | 2026-02-20 | エルピクセル株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
182 | 口腔粘膜画像解析システム Ｍｕｃｏｓｉｇｈｔ ＡＩ | 病変検出用口腔内画像診断支援プログラム | 30800BZX00053000 | 2026-02-24 | 株式会社モリタ東京製作所 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○
183 | ＭＩＭフォルテ | 放射線治療情報照合プログラム | 30800BZX00059000 | 2026-03-03 | フジデノロ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
184 | 心臓ＣＴ画像解析ソフトウェア ＦＦＲ | 循環動態解析プログラム | 30800BZX00061000 | 2026-03-05 | クレアボ・テクノロジーズ株式会社 | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、冠動脈疾患が疑われる臨床状態の安定した患者に対し、冠動脈CT血管造影で得られた情報を処理し、血行力学解析により冠血流予備量比を算出し、診断を支援する循環動態解析プログラムの医療機器製造販売承認申請である。 | ○ | ○
185 | Ｆｉｔｂｉｔ不規則心拍通知アプリ | 家庭用脈波情報解析プログラム | 30800BZI00009000 | 2026-03-11 | Ｆｉｔｂｉｔ ＬＬＣ | 改良医療機器（臨床あり） | 本申請は、脈拍数データを解析することで、心房細動を示唆する不規則な心拍の発現を特定し、ユーザーに通知する家庭用脈波情報解析プログラムの外国製造医療機器製造販売承認申請である。 | ○
186 | ふじのくにＨＯＰＥオンコパネル | 遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用） | 30800BZX00090000 | 2026-03-24 | 富士レビオ株式会社 | 改良医療機器（臨床なし）
187 | オムロン 心房細動の可能性検出プログラム | 発作時心臓活動記録装置用プログラム | 30800BZX00091000 | 2026-03-24 | オムロンヘルスケア株式会社 | 改良医療機器（臨床なし） |  | ○